## výpočet
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Množství | Měrná jednotka | Dodávka za mj. | Montáž za mj. | Cena
SO 06.1 Propočet
Vnější plynovod
2 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø32x3,0, SDR 11, | 14 | m | 0 | 0 | 0
4 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø50x4,6, SDR 11 | 16 | m | 0 | 0 | 0
5 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø63x5,8, SDR 11 | 130 | m | 0 | 0 | 0
16 | Ochranné trubky Ø63x3,0, SDR 26 | 6 | m | 0 |  | 0
17 | Nasunutí sekce do chráničky | 6 | m |  | 0 | 0
26 | Koleno W90°, d 50 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
27 | Koleno W90°, d 63 | 6 | ks | 0 | 0 | 0
32 | Objímka MB, d 32 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
41 | Záslepka MV, d 40 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
| Redukce MR, 50/32 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
| Redukce MR, 63/50 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| Navrtávací odbočkový T-kus DAA ( + objímka MB ), 50/32 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
| Navrtávací odbočkový T-kus DAA ( + objímka MB ), 63/32 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
| Čichačka na chráničku teleskopická | 2 | ks | 0 | 0 | 0
x | Poklop, typ 080, s označením PLYN | 2 | ks | 0 | 0 | 0
Manžeta na chráničku s nerez utahovací páskou
| 32x63 | 4 | ks | 0 |  | 0
Plastová vystřeďovací objímka
| d63/d32 | 10 | ks | 0 | 0 | 0
| Výstražná folie žlutá | 160 | m | 0 |  | 0
| Signalizační vodič CYY 2,5 | 170 | m | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Zemní práce
Hloubení rýhy minimální hloubky 1,4 m, šířky 0,8 m , uprava dba rýhy, podsyp
plynovodu zhutněný, tloušťky 10 cm, obsyp a zásyp plynovodu s postupným
hutněním do výše 30 cm nad povrch plynovodu, uložení výstražné folie, zásyp
zbytku rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním, uvedení povrchu do
původního stavu. Jakost zeminy III. a IV. třídy.
| Povrch kamenitý hutněný - komunikace | 140 | m |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Demontáže a úpravy stávajícího zařízení
| Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | 3 | úsek |  | 0 | 0
| Demontáž potrubí dn50,LPE (stávající plynovod) | 120 | m |  | 0 | 0
0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Nátěry a čištění potrubí
| Čištění plynovodu profukem | 130 | m |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Revize a tlakové zkoušky
| Tlaková zkouška vnějšího plynovodu | 1 | úsek |  | 0 | 0
| Výchozí revize plynovodu | 1 | komplet |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  |  | 0