1. OBSAH                                                       						str.

- Obsah                                                        						 1

- Právní dokumentace                                           					 1

- Projektové podklady                                          					 1

- Provozní parametry zařízení                                  					 1

- Popis zařízení                                            						 1

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

Název akce           	: Výstavba kanalizace Kosmonosy západ

Místo akce           	: Kosmonosy, Okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský

Projektovaná část    	: SO 02 – ČSOV Debřská

: Elektropřípojka a provozní soubory ČSOV, PS 02.3 - SŘTP

Projekční stupeň     	: Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

Projekční stupeň     	: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Investor           	: Město Kosmonosy, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

Hlavní projektant    	: ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Projektant           	: SOLLERTIA spol . s r.o., Lipová 93, 541 01 Trutnov

Vypracoval           	: Ing. Miroslav Podlipný, telefon - 499 814 092

Datum zpracování   	: Srpen 2017

Číslo zakázky   	: 20160238

3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

Projektová dokumentace technologické části. Požadavky od projektanta technologie.

Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů.

4. PROVOZNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

: živých částí	    - krytím a izolací

: neživých částí - normální - automatickým odpojením od zdroje

Napěťová soustava		: 1NPE~50Hz, 230V/TN-S

Výkonové poměry		: PI =  0,10 kW		 = 1,00	PP =  0,10 kW

Stupeň dodávky el.en.	: 1

5. POPIS ZAŘÍZENÍ

Automatizovaný systém řízení je součástí dodávky technologie (součást dodávky ČSOV). Další možností je využití telemetrické stanice pro místní řízení.

Dálkový přenos dat bude proveden pomocí telemetrické stanice. Na dispečink budou přenášeny stavy dle požadavku provozovatele, především chod a porucha motorů, maximální hladina v ČSOV, výpadek nebo asymetrie fází, výpadek napájení a vstup do niky zděného pilíře.

ČSOV bude zařazena jako nový klient do stávajícího dispečinku provozovatele.

Nastavení, seřízení a uvedení do provozu zajistí dodavatel přenosu dat.

Zařízení musí být kompaktibilní se stávajícím systémem SŘTP a dálkového přenosu dat provozovatele.