# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název díla: **Žerčice, vodojem - rekonstrukce**

Místo stavby: Žerčice, okres Mladá Boleslav

Obec: Žerčice

Katastrální území: Žerčice (796468)

Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP/DPS)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151

263 22 Mladá Boleslav

IČ : 46 35 69 83

DIČ: CZ 46 35 69 83

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Křížová 472/47

150 39 Praha 5

IČ : 60 19 36 89

DIČ: CZ 60 19 36 89

telefon 257 182 430, fax 257 182 458

e-mail: [projekce@vis-praha.cz](mailto:visprojekt@volny.cz)

Hlavní inženýr projektu: Ing. Per Hofmann, e.č. ČKAIT 0010420,

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Projektanti dílčích částí:

* Václav Klouzal, e.č.ČKAIT 0008570

Technologická zařízení staveb

* Jan Pergl, e.č.ČKAIT

Technika prostředí staveb – specializace el. technická zařízení

* Ing. Michal Kubalík, e.č. ČKAIT 0013096

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

* Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. e.č. ČKAIT 0003854

autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb

# členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba se bude členit na stavební a provozní soubory následujícím způsobem:

* **SO\_01 – BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE**
* **SO\_02 – STAVEBNÍ ČÁST - VODOJEM**
* **SO\_03 – OPLOCENÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY**
* **SO\_04 – PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN**
* **SO\_05 – ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST**
* **SO 06 – VENKOVNÍ POTRUBÍ**
* **PS\_01 – STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST**
* **PS\_02 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST**

# SEZNAM vstupníCH podkladŮ

* Tachymetrické zaměření zájmové oblasti
* Podklady od provozovatele vodovodu (Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.)
* Stavebně technický průzkum objektu vodojemu
* Zaměření stávajícího stavu objektu projektantem
* Diagnostický průzkum betonových konstrukcí ( BETONCONSULT, s.r.o)
* Vstupní výbor na VaK Mladá Boleslav, a.s. - 27.6.2019
* Výrobní výbor na VaK Mladá Boleslav, a.s. - 19.12.2019

únor 2020 Vypracoval: Ing. Petr Hofmann