Odpovědi na dotazy společnosti ZIKUDA vodohospodářské stavby spol.s.r.o.

1) V rozpočtu SO 06 ve VRN je uvedena pol.7 - Finanční rezerva investora - Jaká má být uvedena výše rezervy?
Finanční rezervu investora nebude zadavatel ve výběrovém řízení hodnotit, proto tuto položku oceňte symbolicky za 1 Kč. Případné změny na stavbě se budou řešit předem na základě víceprací.

2) Dokumentace skutečného provedení stavby - Platí, že ji musí zpracovat autor projektové dokumentace?
Zadavatel trvá na tom, že zpracovávat DSPS bude autor původní projektové dokumentace. Uchazeč osloví autora PD s žádostí o zpracování nabídky na DSPS. Tuto cenu zahrne do své nabídky.

3) V rozpočtech je uvedena položka: Zřízení provizorního vrchního vedení vodovodu se specifikací potrubí v m - Má být v této ceně započteno i provizorní přepojení stávajících vodovodních přípojek a veškeré související práce včetně veškerého potřebného materiálu?
U všech objektů, kde je provizorní vedení bude uchazeč počítat s kompletní dodávkou provizorního vedení včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek a nezbytného materiálu. Jedinou vyjímkou je objekt SO 02.1, kde zadavatel dodá na svůj náklad ocelové trouby DN150.

4) Platí, že u vodovodu může být proveden zásyp až po geodetickém zaměření jednotlivých hrdel a odsouhlasení zásypu investorem (prodleva se zásypy cca 2-3 dny) a u kanalizace po provedení úseku mezi šachtami a odsouhlasení zásypu investorem?
Ano, platí technické podmínky zadavatele, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace této zakázky.

5) V rozpočtech je položka na odvoz výkopku na mezideponii a podle našeho názoru chybí položky naložení a přívozu výkopku ke zpětnému zásypu - Májí být tyto práce oceněny v položce odvozu výkopku na mezideponii?
Ano, práce spojené s naložením a přesunem vhodného materiálu pro zpětný zásyp potrubí oceňte v položce vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v každém stavebním objektu.

6) Platí, že výkopek pro zpětný zásyp musí být odvezen na mezideponii a nesmí být skladován vedle rýhy?
Ano, výkopek pro zpětný zásyp musí být odvezen na mezideponii a nelze jej skladovat vedle rýhy v ulici.

7) Platí, že veškeré rýhy budou provizorně dosypány štěrkodrtí do nivelety vozovky a před prováděním asfaltových povrchů bude štěrkodrť odstraněna? Na tyto práce včetně nákupu štěrkodrtě není v rozpočtu položka - můžeme zahrnout do ceny asfaltů?

Ano, po dobu, než budou dotčené komunikace zaasfaltovány, budou provizorně upraveny dosypáním štěrkodrtě. Před asfaltováním bude provizorní úprava odtěžena. Tyto práce zhotovitel zahrne do oddílů "Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch " a "Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch" jednotlivých stavebních objektů.