## Výkaz výměr
Dílčí výkaz výměr zpracovaný objednatelem
Upozornění:
Zhotovitel doplní pod položkový rozpočet svůj podrobný položkový rozpočet pro ostatní dodávky a práce níže neuvedené, avšak požadované zadávací dokumentací! Některé položky ve sloupci JC jsou propojeny u totožných dodávek a prací (je uvedeno číslo 0,00), JC se při vložení do světle modré buňky zobrazí automaticky a vypočte se Celkem Kč. Před podáním cenové nabídky ověřte, že všechny položky mají uvedenu JC a Celkem Kč! Předvyplněnou JC (0,00) lze měnit v případě uvedení odlišné JC pro každou položku zvlášť.
Rekapitulace rozpočtu
| Obecné dodávky a práce |  |  |  | 0
| Čerpací stanice: |  |  |  | 0
| Venkovní potrubí u ČS: |  |  |  | 0
| Šachta A700 (viz Detail v situaci č. 1) |  |  |  | 0
| Šachta A701 |  |  |  | 0
| Šachta A702 |  |  |  | 0
| Kalník K701 |  |  |  | 0
| Šachta A703 |  |  |  | 0
| Kalník K702 |  |  |  | 0
| Šachta A704 |  |  |  | 0
| Kalník K703 |  |  |  | 0
| Objekt tlumící komory A705 |  |  |  | 0
| Kalník K704 |  |  |  | 0
| Odbočka ve staničení v km 5,055 pro věznici Jiřice (viz Detail v situaci č. 7) |  |  |  | 0
| Šachta A706 |  |  |  | 0
| Kalník K705 |  |  |  | 0
| Šachta A709 |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH dle výše uvedených položek |  |  | 0
| Cena celkem jinde neuvedených dodávek a prací bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  | 0
Položkový rozpočet
Pol. č. | Popis dodávek nebo prací: | Množství | MJ | JC | Celkem Kč
Obecné dodávky a práce
1 | čištění potrubí VPP 500 barr vč. likvidace odpadu | 6128 | m |  | 0
2 | cementace potrubí tl. 7mm | 6128 | m |  | 0
3 | kamerová prohlídka potrubí | 12256 | m |  | 0
4 | celková tlaková zkouška potrubí vodou tlakem 8 barr (vodu dodá objednatel) | 6128 | m |  | 0
5 | dílčí tlakové zkoušky potrubí vodou tlakem 8 barr vč. zabezpečení konců potrubí | 6128 | m |  | 0
6 | proplach a dezinfekce potrubí | 6128 | m |  | 0
7 | krácený rozbor vody se stanovením hliníku | 2 | ks |  | 0
8 | spojovací materiál přírub vč. plochého těsnění (od DN150 s kovovou vložkou) | 1 | soubor |  | 0
9 | geodetické zaměření | 1 | soubor |  | 0
10 | nedestruktivní defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů | 1 | soubor |  | 0
11 | vytýčení podzemních sítí a zařízení | 1 | soubor |  | 0
12 | zařízení staveniště, zábrany proti pádu, pažení jam, provizorní utěsňování potrubí, výkopová povolení, povolení kácení dřevin, zajištění souhlasu vlastníků pozemků a uživatelů k dokončenému dílu | 1 | soubor |  | 0
13 | opravy izolací potrubí v místech vstupních otvorů a odboček z 3 vrstev modifikovaných asfaltů typu SBS | 1 | soubor |  | 0
14 | dodávka a montáž betonového sloupu 150x150mm dl. 2,8m vč. orientační tabulky u vstupních jam pro cementaci do betonu C12/15 | 34 | ks |  | 0
15 | vstupní jámy pro cementaci (skrývka ornice/hrabanky, hloubení, svislý přesun, zásyp se zhutněním, rozprostření ornice/hrabanky, atd.) | 1 | kpl |  | 0
Čerpací stanice:
16 | vybourat potrubí OC300 z obvodové stěny čerpací stanice tl. 450mm | 10 | m2 |  | 0
17 | zaříznout OC300 cca 200mm od stěny | 1 | kpl |  | 0
18 | vyčištění a cementace OC300 dl. 0,8m | 0.8 | m |  | 0
19 | dodávka a montáž FFR 300/150 | 1 | ks |  | 0
20 | provizorní zaslepení X-přírubou DN300 dodanou formou zápůjčky | 1 | ks |  | 0
21 | navařit přírubu PN16 (dodávka a montáž) | 1 | ks |  | 0
22 | dodávka přechodové příruby pro LT300 vč. jištění proti posunu | 1 | ks |  | 0
23 | dodávka seku LT300 dl. 800mm | 1 | ks |  | 0
Venkovní potrubí u ČS:
24 | zaříznutí a demontáž betonového povrchu tl. 300mm v ploše 10m2 | 1 | kpl |  | 0
25 | hloubení jámy tř. 4 (1,5 x 10 x 2 m) | 30 | m3 |  | 0
26 | svislý přesun výkopku | 30 | m3 |  | 0
27 | zásyp se zhutněním | 30 | m3 |  | 0
28 | demontáž a likvidace potrubí OC300 a OC500 | 9 | m |  | 0
29 | dodávka a montáž 1ks hrdlového kolene 45° DN300 vč. jištění (úhel před dodávkou ověřit) | 1 | ks |  | 0
30 | dodávka a montáž seku LT300 dl. 4,0m (šikmá část etáže) | 1 | ks |  | 0
31 | dodávka a montáž hrdlového kolene 45° z tvárné litiny DN300 vč. Jištění | 2 | ks |  | 0
32 | dodávka a montáž seku LT300 dl. 0,4m | 1 | ks |  | 0
33 | dodávka a montáž potrubí LT300 s jištěným hrdlovým spojem, pískové lože a obsyp tl. 300mm nad potrubí | 9 | m |  | 0
34 | dílčí tlaková zkouška smontovaného potrubí vodou na 12 barr | 14 | m |  | 0
35 | oprava betonového povrchu tl. 200mm betonem C30/37 s gletováním s protiskluzovou úpravou | 10 | m2 |  | 0
Šachta A700 (viz Detail v situaci č. 1)
36 | demontáž a likvidace T-kusu OC500/500, montážní vložky DN500 | 1 | kpl |  | 0
37 | demontáž a přesun šoupěte DN500 k uskladnění v rámci venkovních ploch areálu čerpací stanice | 1 | kpl |  | 0
38 | dodávka a montáž přechodové příruby pro LT300 vč. jištění proti posunu | 1 | ks |  | 0
39 | montáž šoupěte DN300 PN16 (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks |  | 0
40 | dodávka a montáž FFR 300/500 PN16 (před dodávkou ověřit tlakovou třídu stávající příruby) | 1 | ks |  | 0
41 | vyříznutí otvoru do OC500 průměru 150mm a oboustranné přivaření kolene tl. stěny 10mm pro odkalení vč. vycementování, přivaření příruby DN150 PN16 | 1 | kpl |  | 0
42 | dodávka a montáž TP DN150 dl. 200mm | 2 | ks |  | 0
43 | dodávka a montáž přírubového kolene DN150 s otočnými přírubami | 2 | ks |  | 0
44 | dodávka a montáž přechodové příruby pro LT150 vč. jištění proti posunu | 1 | ks |  | 0
45 | dodávka a montáž seku LT150 dl. 1,2m (odkalovací potrubí) | 1 | ks |  | 0
46 | montáž 1ks šoupě DN150 PN16 pro odkalení (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks |  | 0
47 | jádrový vývrt stěnou DN200mm a ocelovou stěnou čerpací šachty pro odkalovací potrubí vč. zapravení prostupu | 1 | m |  | 0
48 | vyčištění šachty | 1 | kpl |  | 0
49 | řádné ukotvení žebříku | 1 | kpl |  | 0
Šachta A701
50 | vymýcení náletové vegetace | 100 | m2 |  | 0
51 | kompletní demontáž vystrojení šachty (3 vzdušníky, 2 šoupata, OC150) | 1 | kpl |  | 0
52 | zapravení prostupů potrubí maltou DN100 | 2 | ks |  | 0
53 | zazdění prostupových oken 0,5 x 0,8m betonovými cihlami a omítnout cementovou maltou | 4 | ks |  | 0
54 | zapravení prostupu nového potrubí stěnou cementovou maltou | 1 | ks |  | 0
55 | demontáž a likvidace hydrantového a šoupátkového poklopu, zapravení otvorů ve stropě cementovou maltou | 1 | kpl |  | 0
56 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 1 | ks |  | 0
57 | hloubení jámy tř. 4 (2,5 x 4 x 2,5 m) | 25 | m3 | 0 | 0
58 | svislý přesun výkopku | 25 | m3 | 0 | 0
59 | zásyp se zhutněním | 25 | m3 | 0 | 0
60 | odříznutí a likvidace odvzdušňovacího T-kusu vč. zaslepovací příruby DN500 | 1 | ks |  | 0
61 | dodávka a přeplátování otvoru odvzdušnění s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování ocelí tl. 10mm uvnitř s cementový mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN100 PN16 pro odvzdušení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl |  | 0
62 | montáž šoupěte DN100 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks |  | 0
63 | dodávka a montáž přechodové příruby pro LT100 vč. jištění proti posunu | 2 | ks |  | 0
64 | dodávka a montáž seku LT 100 dl. 4,0m | 1 | ks |  | 0
65 | dodávka a montáž patkové přírubové koleno DN100 | 1 | ks |  | 0
66 | montáž dvoustupňového zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu o.č. 9835 PN16 (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks |  | 0
Šachta A702
67 | pořez stromů a nakrácení D350mm (plochu zvolí zhotovitel dle použité technologie) | 1 | kpl |  | 0
68 | kompletní demontáž vystrojení šachty (3 vzdušníky, 2 šoupata, OC150) | 1 | kpl | 0 | 0
69 | zapravení prostupů potrubí maltou DN100 | 2 | ks | 0 | 0
70 | zazdění prostupových oken 0,5 x 0,8m betonovými cihlami a omítnout cementovou maltou | 4 | ks | 0 | 0
71 | zapravení prostupu nového potrubí stěnou cementovou maltou | 1 | ks | 0 | 0
72 | demontáž a likvidace hydrantového a šoupátkového poklopu, zapravení otvorů ve stropě cementovou maltou | 1 | kpl | 0 | 0
73 | vyčistit šachtu | 1 | ks |  | 0
74 | srovnat a natřít stávající ocelové sloupky | 1 | kpl |  | 0
75 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 1 | ks | 0 | 0
76 | hloubení jámy tř. 4 (1,5 x 10 x 2 m) | 25 | m3 | 0 | 0
77 | svislý přesun výkopku | 25 | m3 | 0 | 0
78 | zásyp se zhutněním | 25 | m3 | 0 | 0
79 | odříznutí a likvidace odvzdušňovacího T-kusu vč. zaslepovací příruby DN500 | 1 | ks | 0 | 0
80 | dodávka a přeplátování otvoru odvzdušnění s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování ocelí tl. 10mm uvnitř s cementový mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN100 PN16 pro odvzdušení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl | 0 | 0
81 | montáž šoupěte DN100 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
82 | dodávka a montáž přechodové příruby pro LT100 vč. jištění proti posunu | 2 | ks | 0 | 0
83 | dodávka a montáž seku LT 100 dl. 4,0m | 1 | ks | 0 | 0
84 | dodávka a montáž patkové přírubové koleno DN100 | 1 | ks | 0 | 0
85 | montáž dvoustupňového zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu o.č. 9835 PN16 (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
Kalník K701
86 | pořez stromů a nakrácení D350mm (plochu zvolí zhotovitel dle použité technologie) | 1 | kpl | 0 | 0
87 | hloubení jámy tř. 4 (2,5 x 6 x 2,5 m) | 37.5 | m3 | 0 | 0
88 | svislý přesun výkopku | 37.5 | m3 | 0 | 0
89 | zásyp se zhutněním | 37.5 | m3 | 0 | 0
90 | demontáž a likvidace potrubí OC150 dl. 9m, 2ks armatur, hydrantu | 1 | kpl |  | 0
91 | demontáž a likvidace hydrantového a šoupátkového poklopu | 2 | ks |  | 0
92 | srovnat a natřít stávající ocelové sloupky | 1 | kpl | 0 | 0
93 | vyčištění čerpací šachty DN1000 | 1 | ks |  | 0
94 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 1 | ks | 0 | 0
95 | odříznutí a likvidace odkalovacího potrubí | 1 | ks |  | 0
96 | dodávka a přeplátování otvoru pro odkalení s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování provedeno ocelí tl. 10mm uvnitř s cementovým mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN150 PN16 pro odkalení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl |  | 0
97 | montáž šoupěte DN150 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks |  | 0
98 | dodávka a montáž potrubí HD-PE100 d160 SDR11 | 8 | m |  | 0
99 | dodávka a montáž lemového nákružku d160 s přírubou | 1 | ks |  | 0
100 | dodávka a montáž elektrospojky d160 SDR11 | 1 | ks |  | 0
101 | dodávka a montáž elektrokoleno 45° d160 SDR11 | 2 | ks |  | 0
Šachta A703
102 | kompletní demontáž vystrojení šachty (3 vzdušníky, 2 šoupata, OC150) | 1 | kpl | 0 | 0
103 | zapravení prostupů potrubí maltou DN100 | 2 | ks | 0 | 0
104 | zazdění prostupových oken 0,5 x 0,8m betonovými cihlami a omítnout cementovou maltou | 4 | ks | 0 | 0
105 | zapravení prostupu nového potrubí stěnou cementovou maltou | 1 | ks | 0 | 0
106 | demontáž a likvidace hydrantového a šoupátkového poklopu, zapravení otvorů ve stropě cementovou maltou | 1 | kpl | 0 | 0
107 | vyčistit šachtu | 1 | ks | 0 | 0
108 | srovnat a natřít stávající ocelové sloupky | 1 | kpl | 0 | 0
109 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 1 | ks | 0 | 0
110 | hloubení jámy tř. 4 (1,5 x 10 x 2 m) | 25 | m3 | 0 | 0
111 | svislý přesun výkopku | 25 | m3 | 0 | 0
112 | zásyp se zhutněním | 25 | m3 | 0 | 0
113 | odříznutí a likvidace odvzdušňovacího T-kusu vč. zaslepovací příruby DN500 | 1 | ks | 0 | 0
114 | dodávka a přeplátování otvoru odvzdušnění s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování ocelí tl. 10mm uvnitř s cementový mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN100 PN16 pro odvzdušení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl | 0 | 0
115 | montáž šoupěte DN100 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
116 | dodávka a montáž přechodové příruby pro LT100 vč. jištění proti posunu | 2 | ks | 0 | 0
117 | dodávka a montáž seku LT 100 dl. 4,0m | 1 | ks | 0 | 0
118 | dodávka a montáž patkové přírubové koleno DN100 | 1 | ks | 0 | 0
119 | montáž dvoustupňového zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu o.č. 9835 PN16 (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
Kalník K702
120 | hloubení jámy tř. 4 (2,5 x 6 x 2,5 m) | 37.5 | m3 | 0 | 0
121 | svislý přesun výkopku | 37.5 | m3 | 0 | 0
122 | zásyp se zhutněním | 37.5 | m3 | 0 | 0
123 | demontáž a likvidace potrubí OC150 dl. 7m, 2ks armatur, hydrantu | 1 | kpl |  | 0
124 | demontáž a likvidace hydrantového a šoupátkového poklopu | 2 | ks | 0 | 0
125 | vyčištění čerpací šachty DN1000 | 1 | ks | 0 | 0
126 | srovnat a natřít stávající ocelové sloupky | 1 | kpl | 0 | 0
127 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 1 | ks | 0 | 0
128 | odříznutí a likvidace odkalovacího potrubí | 1 | ks | 0 | 0
129 | dodávka a přeplátování otvoru pro odkalení s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování provedeno ocelí tl. 10mm uvnitř s cementovým mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN150 PN16 pro odkalení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl | 0 | 0
130 | montáž šoupěte DN150 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
131 | dodávka a montáž potrubí HD-PE100 d160 SDR11 | 5 | m | 0 | 0
132 | dodávka a montáž lemového nákružku d160 s přírubou | 1 | ks | 0 | 0
133 | dodávka a montáž elektrospojky d160 SDR11 | 1 | ks | 0 | 0
134 | dodávka a montáž elektrokoleno 45° d160 SDR11 | 2 | ks | 0 | 0
Šachta A704
135 | kompletní demontáž vystrojení šachty (3 vzdušníky, 2 šoupata, OC150) | 1 | kpl | 0 | 0
136 | zapravení prostupů potrubí maltou DN100 | 2 | ks | 0 | 0
137 | zazdění prostupových oken 0,5 x 0,8m betonovými cihlami a omítnout cementovou maltou | 4 | ks | 0 | 0
138 | zapravení prostupu nového potrubí stěnou cementovou maltou | 1 | ks | 0 | 0
139 | demontáž a likvidace hydrantového a šoupátkového poklopu, zapravení otvorů ve stropě cementovou maltou | 1 | kpl | 0 | 0
140 | vyčistit šachtu | 1 | ks | 0 | 0
141 | srovnat a natřít stávající ocelové sloupky | 1 | kpl | 0 | 0
142 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 1 | ks | 0 | 0
143 | hloubení jámy tř. 4 (1,5 x 10 x 2 m) | 25 | m3 | 0 | 0
144 | svislý přesun výkopku | 25 | m3 | 0 | 0
145 | zásyp se zhutněním | 25 | m3 | 0 | 0
146 | odříznutí a likvidace odvzdušňovacího T-kusu vč. zaslepovací příruby DN500 | 1 | ks | 0 | 0
147 | dodávka a přeplátování otvoru odvzdušnění s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování ocelí tl. 10mm uvnitř s cementový mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN100 PN16 pro odvzdušení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl | 0 | 0
148 | montáž šoupěte DN100 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
149 | dodávka a montáž přechodové příruby pro LT100 vč. jištění proti posunu | 2 | ks | 0 | 0
150 | dodávka a montáž seku LT 100 dl. 4,0m | 1 | ks | 0 | 0
151 | dodávka a montáž patkové přírubové koleno DN100 | 1 | ks | 0 | 0
152 | montáž dvoustupňového zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu o.č. 9835 PN16 (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
Kalník K703
153 | hloubení jámy tř. 4 (2,5 x 6 x 2,5 m) | 37.5 | m3 | 0 | 0
154 | svislý přesun výkopku | 37.5 | m3 | 0 | 0
155 | zásyp se zhutněním | 37.5 | m3 | 0 | 0
156 | demontáž a likvidace potrubí OC150 dl. 7m, 2ks armatur, hydrantu | 1 | kpl | 0 | 0
157 | demontáž a likvidace hydrantového a šoupátkového poklopu | 2 | ks | 0 | 0
158 | vyčištění čerpací šachty DN1000 | 1 | ks | 0 | 0
159 | srovnat a natřít stávající ocelové sloupky | 1 | kpl | 0 | 0
160 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 1 | ks | 0 | 0
161 | odříznutí a likvidace odkalovacího potrubí | 1 | ks | 0 | 0
162 | dodávka a přeplátování otvoru pro odkalení s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování provedeno ocelí tl. 10mm uvnitř s cementovým mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN150 PN16 pro odkalení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl | 0 | 0
163 | montáž šoupěte DN150 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
164 | dodávka a montáž potrubí HD-PE100 d160 SDR11 | 5 | m | 0 | 0
165 | dodávka a montáž lemového nákružku d160 s přírubou | 1 | ks | 0 | 0
166 | dodávka a montáž elektrospojky d160 SDR11 | 1 | ks | 0 | 0
167 | dodávka a montáž elektrokoleno 45° d160 SDR11 | 2 | ks | 0 | 0
Objekt tlumící komory A705
168 | demontáž a likvidace potrubí OC500 dl. 1,5m odbočující k tlakové nádrži | 1 | kpl |  | 0
169 | odříznutí a likvidace odbočky T-kusu OC500/500 | 1 | kpl |  | 0
170 | dodávka a přeplátování otvoru s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování provedeno ocelí tl. 10mm uvnitř s cementovou výstelkou | 1 | kpl |  | 0
Kalník K704
171 | pořez stromů a nakrácení D350mm (plochu zvolí zhotovitel dle použité technologie) | 1 | kpl | 0 | 0
172 | hloubení jámy tř. 4 (2,5 x 6 x 2,5 m) | 37.5 | m3 | 0 | 0
173 | svislý přesun výkopku | 37.5 | m3 | 0 | 0
174 | zásyp se zhutněním | 37.5 | m3 | 0 | 0
175 | demontáž a likvidace potrubí OC150 dl. 7m, 2ks armatur, hydrantu | 1 | kpl | 0 | 0
176 | demontáž a likvidace hydrantového a šoupátkového poklopu | 2 | ks | 0 | 0
177 | srovnat a natřít stávající ocelové sloupky | 1 | kpl | 0 | 0
178 | vyčištění čerpací šachty DN1000 | 1 | ks | 0 | 0
179 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 1 | ks | 0 | 0
180 | odříznutí a likvidace odkalovacího potrubí | 1 | ks | 0 | 0
181 | dodávka a přeplátování otvoru pro odkalení s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování provedeno ocelí tl. 10mm uvnitř s cementovým mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN150 PN16 pro odkalení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl | 0 | 0
182 | montáž šoupěte DN150 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
183 | dodávka a montáž potrubí HD-PE100 d160 SDR11 | 5 | m | 0 | 0
184 | dodávka a montáž lemového nákružku d160 s přírubou | 1 | ks | 0 | 0
185 | dodávka a montáž elektrospojky d160 SDR11 | 1 | ks | 0 | 0
186 | dodávka a montáž elektrokoleno 45° d160 SDR11 | 2 | ks | 0 | 0
Odbočka ve staničení v km 5,055 pro věznici Jiřice (viz Detail v situaci č. 7)
187 | zhotovení otvoru do OC500 a navaření odbočky DN150 s přírubou PN16 vč. vycementování | 1 | ks |  | 0
188 | montáž šoupěte DN150 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 2 | ks | 0 | 0
189 | vyčištění chráničky OC300 | 22 | m |  | 0
190 | dodávka a montáž potrubí LT 150 C100 | 22.5 | m |  | 0
191 | zámkové spoje hrdel LT150 | 4 | ks |  | 0
192 | kluzná objímka RACI, TYP F/G, pr. 157-183mm, výška 41mm | 12 | ks |  | 0
193 | seříznutí OC300, navaření příruby DN300 PN10 | 1 | ks |  | 0
194 | dodávka a montáž přírubové redukce RP DN300/150 PN10 | 1 | ks |  | 0
195 | dodávka a montáž T-kus elektrotvarovka d160/160 SDR11 | 1 | ks |  | 0
196 | dodávka a montáž lemového nákružku s přírubou DN150 | 3 | ks |  | 0
197 | dodávka a montáž elektrospojek d160 SDR11 | 2 | ks |  | 0
198 | dodávka a montáž přechodové příruby DN150 s jištěním | 2 | ks |  | 0
199 | dodávka a montáž pryžové ukončovací manžety chráničky (OC300/LT150) | 1 | ks |  | 0
200 | vyplnění mezikruží chrániček OC500 a OC300 betonem C12/15 | 0.2 | m3 |  | 0
201 | dodávka a montáž redukované příruby DN150/100 PN16 | 1 | ks |  | 0
202 | dodávka a montáž potrubí HD-PE100 d160 SDR11 | 2.5 | m | 0 | 0
203 | dílčí tlaková zkouška smontovaného potrubí DN150 vodou na 10 barr | 25 | m |  | 0
204 | proplach a dezinfekce DN150 | 25 | m |  | 0
Šachta A706
205 | pořez stromů a nakrácení D350mm (plochu zvolí zhotovitel dle použité technologie) | 1 | kpl | 0 | 0
206 | kompletní demontáž vystrojení šachty (5 vzdušníků, 2 šoupata, OC150) | 1 | kpl |  | 0
207 | zapravení prostupů potrubí maltou DN100 | 6 | ks | 0 | 0
208 | demontáž a likvidace betonových skruží | 4 | ks | 0 | 0
209 | zapravení prostupu nového potrubí stěnou cementovou maltou | 1 | ks | 0 | 0
210 | demontáž a likvidace 2 hydrantových a 2 šoupátkového poklopů, zapravení otvorů ve stropě cementovou maltou | 1 | kpl |  | 0
211 | vyčistit šachtu | 1 | ks | 0 | 0
212 | srovnat a natřít stávající ocelové sloupky | 1 | kpl | 0 | 0
213 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 2 | ks | 0 | 0
214 | hloubení jámy tř. 4 (1,5 x 10 x 2 m) | 25 | m3 | 0 | 0
215 | svislý přesun výkopku | 25 | m3 | 0 | 0
216 | zásyp se zhutněním | 25 | m3 | 0 | 0
217 | odříznutí a likvidace odvzdušňovacího T-kusu vč. zaslepovací příruby DN500 | 1 | ks | 0 | 0
218 | odříznutí a likvidace odvzdušňovacího T-kusu vč. zaslepovací příruby DN300 | 1 | ks |  | 0
219 | dodávka a přeplátování otvoru DN500 odvzdušnění s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování ocelí tl. 10mm uvnitř s cementový mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN100 PN16 pro odvzdušení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl |  | 0
220 | dodávka a přeplátování otvoru DN300 odvzdušnění s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování ocelí tl. 6mm uvnitř s cementový mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN100 PN16 pro odvzdušení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl |  | 0
221 | montáž šoupěte DN100 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 2 | ks | 0 | 0
222 | dodávka a montáž přechodové příruby pro LT100 vč. jištění proti posunu | 4 | ks | 0 | 0
223 | dodávka a montáž seku LT 100 dl. 4,0m | 2 | ks | 0 | 0
224 | dodávka a montáž patkové přírubové koleno DN100 | 1 | ks | 0 | 0
225 | montáž dvoustupňového zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu o.č. 9835 PN16 (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
226 | dodávka a montáž X-kusu DN100 | 1 | ks |  | 0
227 | podkladní blok pro vzdušník | 0.1 | m3 |  | 0
228 | ubourání 100mm nesoudržné části vstupního komínu | 0.02 | m3 |  | 0
229 | vyzdění z betonových cihel tl. 150mm | 0.02 | m3 |  | 0
230 | dodávka a montáž plastového studničního poklopu A15 rozměru 600x600mm s ventilační hlavou jištěné 4 nerezovými šrouby, kotveno nerez spojovacímm ke vstupnímu komínu | 1 | ks |  | 0
Kalník K705
231 | pořez stromů a nakrácení D350mm (plochu zvolí zhotovitel dle použité technologie) | 1 | kpl | 0 | 0
232 | hloubení jámy tř. 4 (2,5 x 6 x 2,5 m) | 37.5 | m3 | 0 | 0
233 | svislý přesun výkopku | 37.5 | m3 | 0 | 0
234 | zásyp se zhutněním | 37.5 | m3 | 0 | 0
235 | demontáž a likvidace potrubí OC150 dl. 11m, 4ks armatur, 2ks hydrantu | 1 | kpl |  | 0
236 | demontáž a likvidace hydrantového a šoupátkového poklopu | 4 | ks | 0 | 0
237 | srovnat a natřít stávající ocelové sloupky | 1 | kpl | 0 | 0
238 | vyčištění čerpací šachty DN1000 | 1 | ks | 0 | 0
239 | osazení původní skruže v místě nového šoupěte, podbetonování poklopu, vysypání plaveným kačírkem | 2 | ks | 0 | 0
240 | odříznutí a likvidace odkalovacího potrubí | 1 | ks | 0 | 0
241 | dodávka a přeplátování otvoru pro odkalení OC500 s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování provedeno ocelí tl. 10mm uvnitř s cementovým mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN150 PN16 pro odkalení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl |  | 0
242 | dodávka a přeplátování otvoru pro odkalení OC300 s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování provedeno ocelí tl. 10mm uvnitř s cementovým mlékem a otvorem s navařeným kolenem s přírubou DN150 PN16 pro odkalení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky) | 1 | kpl |  | 0
243 | montáž šoupěte DN150 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 2 | ks | 0 | 0
244 | dodávka a montáž potrubí HD-PE100 d160 SDR11 | 9 | m | 0 | 0
245 | dodávka a montáž lemového nákružku d160 s přírubou | 2 | ks | 0 | 0
246 | dodávka a montáž elektrospojky d160 SDR11 | 2 | ks | 0 | 0
247 | dodávka a montáž T-kus elektrotvarovka d160/160 SDR11 | 1 | ks | 0 | 0
248 | dodávka a montáž elektrokoleno 45° d160 SDR11 | 2 | ks | 0 | 0
Šachta A709
249 | kompletní demontáž potrubí vzdušníku OC150 a OC80 dl. 3m, 1 vzdušník | 1 | kpl |  | 0
250 | zapravení prostupů potrubí maltou DN100 | 1 | ks | 0 | 0
251 | vyčistit šachtu 6,0 x 6,0m | 1 | ks |  | 0
252 | odříznutí a likvidace odvzdušňovacího T-kusu vč. zaslepovací příruby DN500 | 1 | ks | 0 | 0
253 | dodávka a přeplátování otvoru DN500 odvzdušnění s přesahem min 100mm a provedení sváru, přeplátování ocelí tl. 10mm uvnitř s cementový mlékem a otvorem s navařeným sekem dl. 200mm tl. 10mm s přírubou DN100 PN16 pro odvzdušení (podrobnosti ve výkresové příloze Detaily a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění, odst. Odbočky a v textové části kapitoly C. Rozsah prací a technické požadavky na provádění) | 1 | kpl |  | 0
254 | montáž šoupěte DN100 vč. zemní soupravy a poklopu (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
255 | montáž dvoustupňového zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu o.č. 9835 PN16 (armaturu dodá objednatel) | 1 | ks | 0 | 0
256 | přetěsnění montážní vložky DN500 | 1 | ks |  | 0
257 | revize šoupěte DN500 | 1 | ks |  | 0
258 | dodávka a montáž plastového studničního poklopu A15 rozměru 600x600mm s ventilační hlavou jištěné 4 nerezovými šrouby, kotveno nerez spojovacímm ke vstupnímu komínu | 2 | ks | 0 | 0
259 | dodávka a montáž impregnovaného dřevěného fošnového poklopu rozměrů 1200x1200mm opatřeného dvojnásobnou hydroizolací z modifikovaného asfaltového pásu | 1 | kpl |  | 0
| Cena celkem bez DPH dle výše uvedených položek |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH dle níže uvedených položek |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  | 0
Položkový rozpočet výše neuvedených dodávek a prací:
Pol. č. | Popis dodávek nebo prací: | Množství | MJ | JC | Celkem Kč
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## KZP
Tento dokument je v průběhu provádění stavby nedílnou součástí stavebního deníku!!!
SV Benátky n. Jizerou, cementace řadu DN 500, Jiřice
kontrola pokládky potrubí a opravy armatur (odvzdušnění, odkalení)
staničení km, m | vstupní jáma/šachta | popis kontrolovaných zařízení | tl. cementové vrstvy (mm) | datum kontroly | podpis
0 |  | zaříznout OC300 cca 200mm od stěny, navařit přírubu PN16, vyčištění a cementace OC300 dl. 0,8m a FFR 300/150 (nutno provést v průběhu 1 dne a provizorně zaslepit zapůjčenou X-přírubou DN300)
vizuální kontrola vnitřku potrubí LT300 dl. 11m před kompletací
kontrola podsypu, obsypu LT300
dílčí tlaková zkouška vodovou v úseku LT300 tlakem 12 bar
kontrola kvality opravy betonové komunikace
0.011 | A700 | vycementování varného kolene DN150
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu varného kolene DN150
kontrola kompletnosti vystrojení šachty A700 a vyčištění šachty
uskladnění šoupěte DN500 v areálu objednatele
výplň původního odkalení betonem
vyčištění šachty, řádné ukotvení žebříku a zapravení nového prostupu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
0.736 | A701 | zazdění prostupových oken v šachtě, zapravení prostupů původních potrubí a mezikruží u LT100, vyčištění šachty
osazení skruže v místě poklopu šoupěte, osazení poklopu
kontrola kompletnosti vystrojení šachty A701 a vyčištění šachty
vycementování varného kolene DN100
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
1.574 | A702 | zazdění prostupových oken v šachtě, zapravení prostupů původních potrubí a mezikruží u LT100, vyčištění šachty
osazení skruže v místě poklopu šoupěte, osazení poklopu
kontrola kompletnosti vystrojení šachty A702 a vyčištění šachty
vycementování varného kolene DN100
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
1.975 | K701 | výměna odkalovacího potrubí HD-PE d150
osazení skruže v místě poklopu šoupěte, osazení poklopu
vycementování varného kolene DN150
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
2.209 | A703 | zazdění prostupových oken v šachtě, zapravení prostupů původních potrubí a mezikruží u LT100, vyčištění šachty
osazení skruže v místě poklopu šoupěte, osazení poklopu
kontrola kompletnosti vystrojení šachty A703 a vyčištění šachty
vycementování varného kolene DN100
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
2.785 | K702 | výměna odkalovacího potrubí HD-PE d150
osazení skruže v místě poklopu šoupěte, osazení poklopu
vycementování varného kolene DN150
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
2.991 | A704 | zazdění prostupových oken v šachtě, zapravení prostupů původních potrubí a mezikruží u LT100, vyčištění šachty
osazení skruže v místě poklopu šoupěte, osazení poklopu
kontrola kompletnosti vystrojení šachty A704 a vyčištění šachty
vycementování varného kolene DN100
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
3.133 | K703 | výměna odkalovacího potrubí HD-PE d150
osazení skruže v místě poklopu šoupěte, osazení poklopu
vycementování varného kolene DN150
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
3.312 | A705 | vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
5.024 | K704 | výměna odkalovacího potrubí HD-PE d150
osazení skruže v místě poklopu šoupěte, osazení poklopu
vycementování varného kolene DN150
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
5.179 | A706 | osazení skruží v místě poklopů šoupat osazení poklopů
kontrola kompletnosti vystrojení šachty A706 a vyčištění šachty
vycementování varného kolene DN100
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
5.454 | K705 | výměna odkalovacího potrubí HD-PE d150
osazení skruže v místě poklopu šoupěte, osazení poklopu
vycementování varného kolene DN150
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
5.055 | odbočení věznice | kontrola před nasunutím do chráničky (distanční objímky po 1,5m)
vycementování odbočky DN150 vč. vnitřního líce
kontrola kompletnosti vystrojení uzlu
osazení pryžové manžety pro chráničku
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
5.665 | A709 | 2ks plastového studničního poklopu A15 rozměru 600x600mm s ventilační hlavou jištěné 4 nerezovými šrouby
dodávka a montáž impregnovaného dřevěného fošnového poklopu rozměrů 1200x1200mm opatřeného dvojnásobnou hydroizolací z modifikovaného asfaltového pásu
kontrola kompletnosti vystrojení šachty A709 a vyčištění šachty
přetěsnění montážní vložky DN500
revize a oprava šoupěte DN500
vycementování varného kolene DN100
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
vizuální kontrola sváru a defektoskopická zkouška v 10 % celkové délky svarových spojů
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
Dílčí tlakové zkoušky
od staničení | do staničení | zkušební tlak, doba tlakové zkoušky, pokles | vyhoví / nevyhoví | datum kontroly | podpis
Kontrola uzávěrů dokončené stavby
od staničení | do staničení | popis kontroly | vyhoví / nevyhoví | datum kontroly | podpis
kontrola provozuschopnosti zemní teleskopické soupravy
Seznam předaného materiálu
počet ks | obj.č. | popis | datum převzetí | podpis předávajícího | podpis přebírajícího

## KZP_úseky
Tento dokument je v průběhu provádění stavby nedílnou součástí stavebního deníku!!!
SV Benátky n. Jizerou, cementace řadu DN 500, Jiřice
Kontrola vycementování a opravy vstupů do potrubí
od vstupní jámy/ šachty | do vstupní jámy/ šachty | popis kontrolovaných zařízení | tl. cementové vrstvy (mm) | datum kontroly | podpis
vyčištění vysokotlakým vodním paprskem
videoinspekce cementové výstelky
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
osazení betonového sloupku
vyčištění vysokotlakým vodním paprskem
videoinspekce cementové výstelky
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
osazení betonového sloupku
vyčištění vysokotlakým vodním paprskem
videoinspekce cementové výstelky
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
osazení betonového sloupku
vyčištění vysokotlakým vodním paprskem
videoinspekce cementové výstelky
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
osazení betonového sloupku
vyčištění vysokotlakým vodním paprskem
videoinspekce cementové výstelky
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
osazení betonového sloupku
vyčištění vysokotlakým vodním paprskem
videoinspekce cementové výstelky
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
osazení betonového sloupku
vyčištění vysokotlakým vodním paprskem
videoinspekce cementové výstelky
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
osazení betonového sloupku
vyčištění vysokotlakým vodním paprskem
videoinspekce cementové výstelky
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (začátek úseku)
nedestruktivní zkouška tloušťky cementové výstelky (konec úseku)
vnitřní cementace sváru vstupního otvoru do OC500
asfaltová penetrace a trojnásobná vrstva živičného pásu
osazení betonového sloupku

## Lesní pozemky
1. km 0,015 – 0,055 je potrubí vedeno v soukromé zahradě, která nebude stavební činností dotčena, | 0.055
2. km 0,060 – 0,265 zajistí zhotovitel přístup ke vstupním jámám průseky dl. 8m ve vzrostlém lesním porostu stáří 35 let z lesní cesty souběžné s vodovodním potrubím
3. km 0,265 – 0,500 je vysázen nový lesní porost (není nutné provádět kácení) a potrubí je snadno dostupné, sazenice stromů budou dočasně přemístěny a poté vráceny na původní místo |  | 0.5 | 0.445
4. km 0,500 – 1,060 je potrubí uloženo v zemědělských pozemcích, objednatel projednal dotčení pozemků v šíři 10m po sklizni v termínu od XXXXXXXXXXXXXXXX, potrubí podchází rychlostní komunikaci D10 a silnici II. třídy v chráničkách,
5. km 1,060 – 1,316 je nezbytné vykácet lesní porost stáří 35 let v koridoru potřebném pro přístup ke vstupním jámám cementace potrubí. Zásahy do lesního porostu zhotovitel v předstihu projedná se správcem lesa, jenž jej písemně odsouhlasí. Případně může zhotovitel provést průseky kolmé na potrubí v délce 13 – 20 m s provizorní přejezdem silničního příkopu po předchozím souhlasu správce komunikace. Upozorňujeme, že pozemek č.p. 484 v KÚ Předměřice nad Jizerou nebude dotčen stavební mechanizací a kácením! | 1.06
6. km 1,340 – 1,591 zajistí zhotovitel přístup ke vstupním jámám průseky dl. 8m potřebné šíře ve vzrostlém lesním porostu stáří 35 let z lesní cesty souběžné s vodovodním potrubím
7. km 1,591 – 1,859 je vysázen nový lesní porost (není nutné provádět kácení) a okolí potrubí OC500 je zakryto biologickým odpadem (odřezky větví, apod.), sazenice stromů budou dočasně přemístěny a poté vráceny na původní místo
8. km 1,859 – 1,975 zajistí zhotovitel přístup ke vstupním jámám průseky dl. 8m potřebné šíře z lesní cesty souběžné s vodovodním potrubím |  | 1.975 | 0.915
9. km 1,975 – 3,049 je potrubí uloženo v zemědělských pozemcích, objednatel projednal dotčení pozemků v intervalu 100m přístupovou cestou kolmou na vodovodní potrubí šíře 15m s těmito délkami: st. 2,075 dl 14m, st. 2,175 dl. 15m, st. 2,209 dl. 18m, st. 2,309 dl. 13,5m, st. 2,409 dl. 13m, st. 2,509 dl. 14m, st. 2,609 dl. 13m, st. 2,709 dl. 14m, st. 2,785 dl. 18m, st. 2,885 dl. 14m, st. 2,991 dl. 18m. Dále potrubí podchází komunikaci v chráničce
10. km 3,070 – 4,165 je potrubí uloženo v zemědělských pozemcích, objednatel projednal dotčení pozemků v šíři 10m po sklizni v termínu od XXXXXXXXXXXXXXXX,
11. km 4,165 – 4,268 je potrubí umístěno na okraji lesního porostu. Dále potrubí podchází komunikaci v chráničce | 4.165
12. km 4,284 – 4,450 zajistí zhotovitel přístup ke vstupním jámám průseky dl. 9m potřebné šíře ve vzrostlém lesním porostu stáří 35 let z komunikace souběžné s vodovodním potrubím
13. km 4,450 – 4,661 se potrubí vyhýbá zastavěné ploše, je nezbytné vykácet lesní porost stáří 35 let v koridoru potřebném pro přístup ke vstupním jámám cementace potrubí. Zásahy do lesního porostu zhotovitel v předstihu projedná se správcem lesa, jenž jej písemně odsouhlasí
km 4,661 – 6,128 zajistí zhotovitel přístup ke vstupním jámám průseky dl. 9m potřebné šíře ve vzrostlém lesním porostu stáří 35 let z komunikace souběžné s vodovodním potrubím, v KÚ bude cementace provedena z armaturní komory vodojemu a nebude dotčena zpevněná plocha u vodojemu. |  | 6.128 | 1.963
Délka v lesním pozemku |  |  | 3.323