## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
Stavba: 2112 - Mladá Boleslav, Dubce - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
| Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
SO03.1 | Kanalizační stoka v ulici Východní | 0 | 0 | 0
SO04.1 | Kanalizační stoka v ulici Na Dubcích | 0 | 0 | 0

## VRN
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2112 |  | Mladá Boleslav, Dubce - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace |  |  |  | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 1.01 |  | Zařízení staveniště, provozní vlivy | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 2 | 1.03 |  | Fotodokumentace | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 3 | 1.04 |  | Publicita a propagace stavby | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 4 | 1.08 |  | Doklady požadované k předání a převzetí díla | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 5 | 1.09 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 6 | 1.11 |  | Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 7 | 1.12 |  | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 8 | 1.14 |  | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 9 | 1.15 |  | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 10 | 1.19 |  | Dopravně inženýrská opatření a dopravní značení DIO | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV

## SO03.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2112 |  | Mladá Boleslav, Dubce - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace |  |  | SO03.1 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO03.1 |  | Kanalizační stoka v ulici Východní |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 113106171 | 01 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | M2 | 12.56 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva včetně očištění, uložení během stavby a přípravy na znovupoložení 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | 25,12 * 0,50 =12,560 [A]
P | 2 | 113106171 | 02 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | M2 | 12.56 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva včetně očištění, uložení během stavby a přípravy na znovupoložení 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | 25,12 * 0,50 =12,560 [A]
P | 3 | 113107163 | 01 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 108.37 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředekz kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm podklad zámkové dlažby - 1/2 nákladů hradí VaK MB (32,511m3)
VV |  |  |  | 25,12 * 0,5 dlážděná vozovka + 95,81 asfaltová vozovka =108,370 [A]
P | 4 | 113107163 | 02 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 12.56 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředekz kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm podklad zámkové dlažby - 1/2 nákladů hradí plynárna (3,768m3)
VV |  |  |  | 25,12 * 0,5 dlážděná vozovka =12,560 [A]
P | 5 | 113107182 |  | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 95.81 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 60mm (5,749m3)
VV
P | 6 | 113154232 | 01 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 250.11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm 1/2 nákladů hradí VaK MB (10,004m3)
VV |  |  |  | (404,41+95,81) * 0,50 =250,110 [A]
P | 7 | 113154232 | 02 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 250.11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm 1/2 nákladů hradí plynárna (10,004m3)
VV |  |  |  | (404,41+95,81) * 0,50 =250,110 [A]
P | 8 | 115101201 | 01 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 30 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 9 | 115101201 | 02 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 240 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Splašky
VV
P | 10 | 115101301 | 01 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 30 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Dešťová voda
VV
P | 11 | 115101301 | 02 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 30 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Splašky
VV
P | 12 | 119001401 |  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | M | 15 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot potrubí ocelového, plastového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
VV |  |  |  | 10*1,5 =15,000 [A]
P | 13 | 119001421 |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 1.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
VV |  |  |  | 1,5*1 =1,500 [A]
P | 14 | 120001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | M3 | 107.88 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
VV |  |  |  | (10+1)*1,5 křížění + (79,05+12,33)*1,0 stávající kanalizace =107,880 [A]
P | 15 | 132201202 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 160.63 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
VV |  |  |  | ((242,96 stoka + 27,74 přípojky + (2,00*1,00*(2,61+2,87+2,99)) rozšíření rýhy pro revizní šachtu) - (1,10*0,42*5,35+95,81*0,40 konstrukce vozovky) - (3,14*0,1775*0,1775*(79,05-3*1,2) + 3,14*0,093*0,093*12,33 stávající potrubí) - (3,14*0,6*0,6*(2,61+2,87+2,99) stávající revizní šachty)) * 0,7 =160,630 [A]
P | 16 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 160.63 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
VV
P | 17 | 138401201 |  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 | M3 | 68.841 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
VV |  |  |  | ((242,96 stoka + 27,74 přípojky + (2,00*1,00*(2,61+2,87+2,99)) rozšíření rýhy pro revizní šachtu) - (1,10*0,42*5,35+95,81*0,40 konstrukce vozovky) - (3,14*0,1775*0,1775*(79,05-3*1,2) + 3,14*0,093*0,093*12,33 stávající potrubí) - (3,14*0,6*0,6*(2,61+2,87+2,99) stávající revizní šachty)) * 0,3 =68,841 [A]
P | 18 | 151811131 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 503.38 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 441,73+61,65 =503,380 [A]
P | 19 | 151811231 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 503.38 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 441,73+61,65 =503,380 [A]
P | 20 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 160.63 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m
VV
P | 21 | 161101152 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m | M3 | 68.841 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m
VV
P | 22 | 167101102 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 160.63 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
VV
P | 23 | 167101151 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | M3 | 68.841 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy a na trvalou skládku
VV |  |  |  | 0,882 pro zásyp + (68,841-0,882) odvoz na skládku =68,841 [A]
P | 24 | 171201201 | 01 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 291.507 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na mezideponi
VV |  |  |  | 160,63+68,841 výkop + 32,511+3,768+5,749+10,004+10,004 konstrukce vozovky =291,507 [A]
P | 25 | 171201201 | 02 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 129.995 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na trvalou slkádku
VV |  |  |  | 160,63+68,841-160,63-0,882 výkop + 32,511+3,768+5,749+10,004+10,004 konstrukce vozovky =129,995 [A]
P | 26 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 141.015 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 přebytečný výkopek uložený na trvalou skládku
VV |  |  |  | (160,63+68,841-160,63-0,882) * 2,075 výkop =141,015 [A]
P | 27 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 161.512 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách stávající zemina
VV |  |  |  | (160,630+68,841 výkop) - (0,693+1,631+1,200+13,831 podsyp) - (24,306+26,298 obsyp) =161,512 [A]
P | 28 | 175101201 |  | Obsypání objektu ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 24.306 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem obsypání šachet stávající zeminou z výkopu, hutněno po 150mm
VV |  |  |  | (2,0*2,0 - 3,14*0,6*0,6) * (2,61+2,87+2,99) =24,306 [A]
P | 29 | 175101209 |  | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m | M3 | 24.306 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem
VV
P | 30 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 26.298 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem (Stávající výkopek)
VV |  |  |  | Stoka (1,1*0,347 - 3,14*0,1495*0,1495) * (79,05 - 3*1,2 šachty) =23,504 [A] Přípojky (0,9*0,282 - 3,14*0,093*0,093) * 12,33 =2,794 [B] Celkem: A+B=26,298 [C]
P | 31 | 175111109 | 01 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m | M3 | 23.504 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem - zrno 40mm
VV
P | 32 | 175111109 | 02 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m | M3 | 2.794 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem - zrno 22mm
VV
P | 102 | R.02-001 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 160.63 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV
P | 103 | R.02-002 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 160.63 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV
P | 104 | R.02-003 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 68.841 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV
P | 105 | R.02-004 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 0.882 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV |  |  |  | 161,512 zásyp - 160,63 zemina tř.3 =0,882 [A]
P | 106 | R.02-005 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 67.959 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie a deponie.
VV |  |  |  | 68,841 výkop - 0,882 zásyp tř.5 =67,959 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 33 | 359901111 |  | Vyčištění stok | M | 91.38 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyčištění stok jakékoliv výšky před provedením kamerové prohlídky
VV |  |  |  | 79,05+12,33 =91,380 [A]
P | 34 | 359901211 |  | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 91.38 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky, nová kanalizace Záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu dle TP VaK MB.
VV |  |  |  | 79,05+12,33 =91,380 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 35 | 451573111 | 01 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 0.693 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 40 mm Stoka
VV |  |  |  | 1,10*0,175*((3+3)*0,6) zkrácené kusy =0,693 [A]
P | 36 | 451573111 | 02 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 1.631 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm Přípojky
VV |  |  |  | 0,90*0,147*12,33 =1,631 [A]
P | 37 | 452311131 |  | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Podbetonování revizních šachet
VV |  |  |  | 2,0*2,0*0,1 * 3 =1,200 [A]
P | 38 | 452312131 |  | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 13.831 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 Stoka
VV |  |  |  | 1,10*0,175* (79,05 - (3*1,2 šachty) - ((3+3)*0,6 zkrácené kusy)) =13,831 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 39 | 564851111 | 01 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 216.74 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - DVĚ VRSTVY!!! podklad zámkové dlažby - 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | (25,12 * 2) * 0,5 dlážděná vozovka + 95,81 * 2 asfaltová vozovka =216,740 [A]
P | 40 | 564851111 | 02 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 25.12 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - DVĚ VRSTVY!!! podklad zámkové dlažby - 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | (25,12 * 2) * 0,5 dlážděná vozovka =25,120 [A]
P | 41 | 565145111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | M2 | 95.81 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
VV
P | 42 | 573231106 | 01 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 250.11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | (404,41+95,81) * 0,50 =250,110 [A]
P | 43 | 573231106 | 02 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 250.11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | (404,41+95,81) * 0,50 =250,110 [A]
P | 44 | 577134121 | 01 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 250.11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | (404,41+95,81) * 0,50 =250,110 [A]
P | 45 | 577134121 | 02 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 250.11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | (404,41+95,81) * 0,50 =250,110 [A]
P | 46 | 596212210 | 01 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | M2 | 12.56 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | 25,12 * 0,5 =12,560 [A]
PN | 48 | 59245013 |  | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | M2 | 1.256 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 10% náhrada stávající dlažby
VV |  |  |  | (25,12*0,5) * 0,10 =1,256 [A]
P | 47 | 596212210 | 02 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | M2 | 12.56 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | 25,12 * 0,5 =12,560 [A]
PN | 48 | 59245013 |  | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | M2 | 1.256 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 10% náhrada stávající dlažby
VV |  |  |  | (25,12*0,5) * 0,10 =1,256 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 49 | 831312121 |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | M | 12.33 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 Přípojky
VV
PN | 50 | 59710675 |  | trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F | M | 12.33 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 51 | 831312193 |  | Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 150 | KUS | 9 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety (manžeta včetně vyrovnávacího kroužku zahrnuta v ceně) DN 150 Přípojky
VV
P | 52 | 831362121 |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | M | 69.85 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 Stoka
VV |  |  |  | 79,05 - (3*1,2 šachty) - ((3+3)*0,6 zkrácené kusy) - (4*0,5 odbočky) =69,850 [A]
PN | 53 | 59710702 |  | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | M | 69.85 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 54 | 837312221 |  | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | KUS | 5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 Přípojky - napojovací prvky, koleno
VV |  |  |  | 1+4 =5,000 [A]
PN | 55 | 59710984 |  | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Koleno 45°
VV
PN | 56 | R.08-001 |  | napojovací prvek C120 DN150 | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Napojení do komína revizní šachty
VV
P | 57 | 837361221 |  | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 Stoka - odbočky
VV
PN | 58 | 59711760 |  | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 59 | 837362221 |  | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 250 Stoka - GZ a GA kusy
VV |  |  |  | 3+3=6,000 [A]
PN | 60 | 59710846 |  | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GZ kus
VV
PN | 61 | 59710876 |  | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GA kus
VV
P | 62 | 892362121 |  | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým | ÚSEK | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 včetně revizních šachet Stoka
VV
P | 63 | 894138001 |  | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60m výšky
VV |  |  |  | 2+3+3 =8,000 [A]
P | 64 | 894411121 |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna čedičem, beton tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
VV
PN | 65 | 59224061 |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm včetně obložení nástupnice a žlabu čedičem
VV
PN | 66 | 59224160 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBS-Q.1 100/25
VV
PN | 67 | 59224161 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBS-Q.1 100/50
VV
PN | 68 | 59224162 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBS-Q.1 100/100
VV
PN | 69 | 59224176 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBW-Q.1 63/8
VV
PN | 70 | 59224184 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBW-Q.1 63/4
VV
PN | 71 | 59224185 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBW-Q.1 63/6
VV
PN | 72 | 59224187 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBW-Q.1 63/10
VV
PN | 73 | 59224312 |  | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBR-Q.1 100-63/58
VV
PN | 74 | 59224348 |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 9 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 75 | 899311111 |  | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provizorní zakrytí šachet v průběhu výstavby (montáž, zápůjčka a demontáž)
VV
P | 76 | 899311112 |  | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg Ocenit pouze montáž, samonivelační poklopy Europa8 D400 KDM81B a Europa8 D400 KDM82B dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV |  |  |  | 2 bez odvětrání + 1 s odvětráním =3,000 [A]
P | 77 | 899722113 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 87.78 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
VV |  |  |  | 79,05 - (3*1,2 šachty) stoka + 12,33 přípojky =87,780 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 78 | 919731121 | 01 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm | M | 3.26 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm frézování - 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | 6,52/2=3,260 [A]
P | 79 | 919731121 | 02 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm | M | 3.26 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm frézování - 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | 6,52/2=3,260 [A]
P | 80 | 919731122 |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | M | 170.55 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm Výkop
VV
P | 81 | 919735111 | 01 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 3.26 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm frézování - 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | 6,52/2=3,260 [A]
P | 82 | 919735111 | 02 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 3.26 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm frézování - 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | 6,52/2=3,260 [A]
P | 83 | 919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | M | 170.55 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Výkop
VV
P | 84 | 928621012 | 01 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 3.26 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zálivka spáry mezi novou a stávající konstrukcí místní komunikce frézování - 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | 6,52/2=3,260 [A]
P | 85 | 928621012 | 02 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 3.26 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zálivka spáry mezi novou a stávající konstrukcí místní komunikce frézování - 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | 6,52/2=3,260 [A]
P | 86 | 969021121 | 01 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | M | 1.6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm Přípojky - PVC trouba DN150
VV
P | 87 | 969021121 | 02 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | M | 10.73 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm Přípojky - Kameninová trouba DN150
VV |  |  |  | 12,33-1,6 =10,730 [A]
P | 88 | 969021131 |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 | M | 75.45 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm Stoka - Kameninová trouba DN300
VV |  |  |  | 79,05 - 3*1,2 šachty =75,450 [A]
P | 89 | 971042331 |  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm Jádrovým vrtem napojení přípojek od UV do komínu šachet
VV
P | 90 | 976085311 |  | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí plochy do 0,60 m2 Vybourání stávajícíh poklopů na kanalizačních šachtách včetně naložení na dopravní prostředek, složení na skládce a poplatku
VV
P | 91 | 981511116 |  | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | M3 | 3.574 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého Rozebrání stávajících revizních šachet včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce
VV |  |  |  | 3,14*0,62*0,62*(2,61+2,87+2,99) - 3,14*0,5*0,5*(2,61+2,87+2,99) =3,574 [A]
P | 92 | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 134.032 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění Konstrukce vozovky (asfalt, dlažba, kamenivo), potrubí, šachty...
VV |  |  |  | betonová dlažba 0,37052+0,37052 =0,741 [A] šterkový podklad vozovky 47,6828+5,5264 =53,209 [B] asfaltový podklad vozovky 12,64692 =12,647 [C] obrusná asfaltová vrstva 25,76133+25,76133 =51,523 [D] PVC potrubí 0,1008 =0,101 [E] KT potrubí 0,67599+7,01685 =7,693 [F] jádrový vývrty v šachtách 0,12 =0,120 [G] revizní šachty 7,8628 =7,863 [H] poklopy 0,135 =0,135 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=134,032 [J]
P | 93 | 997013807 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | T | 7.693 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103
VV |  |  |  | 0,67599 potrubí DN150 + 7,01685 potrubí DN300 =7,693 [A]
P | 94 | 997013813 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 | T | 0.101 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 Přípojky
VV
P | 95 | 997221815 | 01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 8.353 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 1/2 nákladů dlažby hradí VaK MB
VV |  |  |  | 0,37052 dlažba + 0,12 jádrové vrty + 7,8628 revizní šachty =8,353 [A]
P | 96 | 997221815 | 02 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 0.371 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 1/2 nákladů dlažby hradí plynárna
VV |  |  |  | 0,37052 dlažba =0,371 [A]
P | 97 | 997223845 | 01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 38.408 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 1/2 nákladů z obrusné vrstvy hradí VaK MB, a.s.
VV |  |  |  | 12,64692 podklad + 25,76133 obrus =38,408 [A]
P | 98 | 997223845 | 02 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 25.761 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 1/2 nákladů z obrusné vrstvy hradí plynárna
VV |  |  |  | 25,76133 obrus =25,761 [A]
P | 99 | 997223855 | 01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 47.683 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 1/2 nákladů podkladu dlažby hradí VaK MB
VV |  |  |  | 47,6828 1/2 podklad dlažba + podklad asfalt =47,683 [A]
P | 100 | 997223855 | 02 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 5.526 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 1/2 nákladů podkladu dlažby hradí plynárna
VV |  |  |  | 5,5264 1/2 podklad dlažba =5,526 [A]
P | 101 | 998275101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 24.5835 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu
VV
P | 107 | R.09.001 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 134.032 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV |  |  |  | betonová dlažba 0,37052+0,37052 =0,741 [A] šterkový podklad vozovky 47,6828+5,5264 =53,209 [B] asfaltový podklad vozovky 12,64692 =12,647 [C] obrusná asfaltová vrstva 25,76133+25,76133 =51,523 [D] PVC potrubí 0,1008 =0,101 [E] KT potrubí 0,67599+7,01685 =7,693 [F] jádrový vývrty v šachtách 0,12 =0,120 [G] revizní šachty 7,8628 =7,863 [H] poklopy 0,135 =0,135 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=134,032 [J]
P | 108 | R.09-002 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 134.032 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti z mezideponie na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie a deponie.
VV |  |  |  | betonová dlažba 0,37052+0,37052 =0,741 [A] šterkový podklad vozovky 47,6828+5,5264 =53,209 [B] asfaltový podklad vozovky 12,64692 =12,647 [C] obrusná asfaltová vrstva 25,76133+25,76133 =51,523 [D] PVC potrubí 0,1008 =0,101 [E] KT potrubí 0,67599+7,01685 =7,693 [F] jádrový vývrty v šachtách 0,12 =0,120 [G] revizní šachty 7,8628 =7,863 [H] poklopy 0,135 =0,135 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=134,032 [J]

## SO04.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2112 |  | Mladá Boleslav, Dubce - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace |  |  | SO04.1 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO04.1 |  | Kanalizační stoka v ulici Na Dubcích |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 40 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Splašky
VV
P | 2 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Splašky
VV
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 359901111 |  | Vyčištění stok | M | 349.88 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyčištění stok jakékoliv výšky 1x vyčištění stok před zahájením oprav kanalizace, 1x vyčištění stok před provedení finální kamerové prohlídky
VV |  |  |  | 174,94 * 2 =349,880 [A]
P | 4 | 359901211 |  | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 349.88 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 1x před začátkem oprav pro ověření stavu kanalizace a 1x po provedení oprav kanalizace, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu dle TP VaK MB.
VV |  |  |  | 174,94 * 2 =349,880 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 5 | 894411311 |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | SADA | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Demontáž stávajícíh vyrovnávacích prstenců šachty Š4245 a jejih následné uložení do betonu
VV
P | 6 | 899311112 |  | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg Demontáž stávajícího poklopu šachty Š4245 a jeho následná montáž po opravě vyrovnávacích prstenců
VV
P | 8 | R.08-004.1 |  | Sanace kanalizačního potrubí DN 300 vybroušením a vytmelením | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace kanalizačního potrubí kameninového DN300 pomocí robota. Úsek ze Š4244 do Š4243 potoku: 13,71 - trhlina podélná a příčná - vybrousit, vytmelit 34,58 - trhlina podélná - vybrousit, vytmelit
VV
P | 9 | R.08-004.2 |  | Sanace kanalizačního potrubí DN 300 vybroušením a vytmelením | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace kanalizačního potrubí kameninového DN300 pomocí robota. Úsek ze Š4244 do Š4243 potoku: 38,05 - trhlina podélná a vypadlý střep - vybrousit, vytmelit
VV
P | 10 | R.08-004.3 |  | Sanace kanalizačního potrubí DN 300 vybroušením a vytmelením | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace kanalizačního potrubí kameninového DN300 pomocí robota. Úsek z Š4244 do Š30895 proti toku: 4,19 - trhlina podélná - vybrousit, vytmelit Úsek z Š30895 do Š4245 proti toku: 0,49 - trhlina u šachty - vybrousit, vytmelit
VV
P | 11 | R.08-005.1 |  | Sanace kanalizačního potrubí DN 300 odbroušením | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace kanalizačního potrubí kameninového DN300 pomocí robota. Úsek ze Š4244 do Š4243 potoku: 13,00m - předsazená přípojka levá - odbroušení přesahu Úsek z Š30895 do Š4245 proti toku: 17,00m - předsazená přípojka pravá - odbroušení přesahu
VV |  |  |  | 1+
P | 12 | R.08-006.1 |  | Sanace kanalizačního potrubí DN 300 odbroušením a vytmelením mezikruží | KUS | 7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace kanalizačního potrubí kameninového DN300 pomocí robota. Úsek z Š30895 do Š4245 proti toku: 10,26 - vylezlé těsnění na stopě - vybrousit, vytmelit spoj 13,70 - vylezlé těsnění na stopě - vybrousit, vytmelit spoj 24,89 - vylezlé těsnění na stopě - vybrousit, vytmelit spoj 27,00 - vylezlé těsnění na stopě - vybrousit, vytmelit spoj 29,80 - vylezlé těsnění na stopě - vybrousit, vytmelit spoj 31,21 - prorostlé kořeny - vybrousit, vytmelit spoj 42,00 - vylezlé těsnění na stopě - vybrousit, vytmelit spoj
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 998275101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 0.20392 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu
VV