## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
Stavba: 2112 - Mladá Boleslav, Dubce - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
| Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
SO01.1 | Vodovodní řad v ulici Na Dubcích | 0 | 0 | 0
SO02.1 | Kanalizační stoka v ulici Na Dubcích | 0 | 0 | 0

## VRN
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2112 |  | Mladá Boleslav, Dubce - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace |  |  |  | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 1.01 |  | Zařízení staveniště, provozní vlivy | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 2 | 1.03 |  | Fotodokumentace | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 3 | 1.04 |  | Publicita a propagace stavby | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 4 | 1.08 |  | Doklady požadované k předání a převzetí díla | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 5 | 1.09 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 6 | 1.11 |  | Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 7 | 1.12 |  | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 8 | 1.14 |  | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 9 | 1.15 |  | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV
P | 10 | 1.19 |  | Dopravně inženýrská opatření a dopravní značení DIO | KPL | 0.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DÚR+DSP, 1/2 nákladů ve Výkazu výměr dokumentace DPS
VV

## SO01.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2112 |  | Mladá Boleslav, Dubce - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace |  |  | SO01.1 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO01.1 |  | Vodovodní řad v ulici Na Dubcích |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 113106111 |  | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně | M2 | 10.86 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky včetně očištění, uložení během stavby a přípravy na znovupoložení
VV |  |  |  | 1,32+2,95+3,31+3,28 chodník =10,860 [A]
P | 2 | 113106171 | 01 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | M2 | 169.803 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva včetně očištění, uložení během stavby a přípravy na znovupoložení 1/3 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | 509,41/3 =169,803 [A]
P | 3 | 113106171 | 02 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | M2 | 34.59 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva včetně očištění, uložení během stavby a přípravy na znovupoložení
VV |  |  |  | 10,01+7,94+14,94+1,70 =34,590 [A]
P | 4 | 113107163 | 01 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 169.803 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředekz kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 1/3 nákladů hradí VaK MB (50,941m3)
VV |  |  |  | 509,41/3 dlážděná vozovka =169,803 [A]
P | 5 | 113107163 | 02 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 50.77 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředekz kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm (15,018m3)
VV |  |  |  | ((10,01+7,94+14,94+1,70) dlážděná vozovka + 11,91 asfaltová vozovka) tl.300mm + (1,32+2,95) chodník tl.250mm =50,770 [A]
P | 6 | 113107342 |  | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | M2 | 11.91 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm (0,715m3)
VV
P | 7 | 113154232 |  | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 24.15 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm (0,966m3)
VV |  |  |  | 12,24+11,91 =24,150 [A]
P | 8 | 113201112 |  | Vytrhání obrub silničních ležatých | M | 33.69 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytrhání obrub silničních včetně lože a opěry včetně naložení na dopravní prostředek
VV |  |  |  | 2,95+0,95+1,67+2,61+3,00+2,00 obrubník + 19,49+1,02 snížený obrubník =33,690 [A]
P | 9 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 30 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 10 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 30 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV
P | 11 | 119001401 |  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | M | 9 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot potrubí ocelového, plastového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
VV |  |  |  | (6 řad + 3 přípojky) *1,0 =9,000 [A]
P | 12 | 119001421 |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Stoka
VV |  |  |  | (2 řad + 3 přípojky) *1,0 =5,000 [A]
P | 13 | 120001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | M3 | 30 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Stoka + přípojky
VV |  |  |  | (9+5)*1,5 křížění + (2+4)*1,5 napojení na stávající potrubí =30,000 [A]
P | 14 | 121101101 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 0.678 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy složením, na vzdálenost do 50 m
VV |  |  |  | 0,9*0,15*5,02 =0,678 [A]
P | 15 | 132201202 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 119.609 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
VV |  |  |  | ((204,99 řad + 22,22 přípojky) - (0,90*0,42*(124,24+6,57) konstrukce dlážděné vozovky) - (11,91*0,40 konstrukce asfaltové vozovky) - ((1,32+2,95)*0,34 konstrukce chodníku) - (0,9*0,15*5,02 ornice)) * 0,7 =119,609 [A]
P | 16 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 119.609 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
VV
P | 17 | 138401201 |  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 | M3 | 51.261 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
VV |  |  |  | ((204,99 řad + 22,22 přípojky) - (0,90*0,42*(124,24+6,57) konstrukce dlážděné vozovky) - (11,91*0,40 konstrukce asfaltové vozovky) - ((1,32+2,95)*0,34 konstrukce chodníku) - (0,9*0,15*5,02 ornice)) * 0,3 =51,261 [A]
P | 18 | 151811131 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 504.72 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 455,35 řad + 49,37 přípojky =504,720 [A]
P | 19 | 151811231 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 504.72 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Stoka + přípojky
VV |  |  |  | 455,35 řad + 49,37 přípojky =504,720 [A]
P | 20 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 119.609 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m
VV
P | 21 | 161101152 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m | M3 | 51.261 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m
VV
P | 22 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 16.253 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku
VV |  |  |  | 119,609 - 103,356 =16,253 [A]
P | 23 | 167101102 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 103.356 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
VV |  |  |  | (119,609+51,261 výkop) - 20,496 podsyp - 45,111 obsyp - 0,88 bloky - 1,027 potrubí =103,356 [A]
P | 24 | 167101151 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | M3 | 51.261 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku
VV
P | 25 | 171201201 | 01 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 238.51 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na mezideponi
VV |  |  |  | 119,609+51,261 výkop + 50,941+15,018+0,715+0,966 konstrukce vozovky =238,510 [A]
P | 26 | 171201201 | 02 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 135.154 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na trvalou slkádku
VV |  |  |  | 16,253+51,261 výkop + 50,941+15,018+0,715+0,966 konstrukce vozovky =135,154 [A]
P | 27 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 140.092 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Přebytečný výkopek uložený na trvalou skládku
VV |  |  |  | (16,253+51,261) * 2,075 výkop =140,092 [A]
P | 28 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 103.356 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Stávající výkopek
VV |  |  |  | (119,609+51,261 výkop) - 20,496 podsyp - 45,111 obsyp - 0,88 bloky - 1,027 potrubí =103,356 [A]
P | 29 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 45.111 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem Hutněný písek, zrno 0-4mm
VV |  |  |  | 0,9*0,3478*133,21 - 3,14*0,0489*0,0489*133,21 LTH80 + 0,9*0,313*4,74 - 3,14*0,0315*0,0315*4,74 PE63 + 0,9*0,232*14,87 - 3,14*0,016*0,016*14,87 PE32 =45,111 [A]
PN | 30 | 58337310 |  | štěrkopísek frakce 0-4 třída B | T | 93.605 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Písek 0-4mm pro obsyp potrubí
VV |  |  |  | 45,111*2,075 =93,605 [A]
P | 31 | 181301112 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 4.518 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | 0,9*5,02=4,518 [A]
P | 112 | R.02-001 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 119.609 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV
P | 113 | R.02-002 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 103.356 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV |  |  |  | (119,609+51,261 výkop) - 20,496 podsyp - 45,111 obsyp - 0,88 bloky - 1,027 potrubí =103,356 [A]
P | 114 | R.02-003 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 16.253 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie a deponie.
VV |  |  |  | 119,609 výkop - 103,356 zásyp =16,253 [A]
P | 115 | R.02-004 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 51.261 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV
P | 116 | R.02-005 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 51.261 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie a deponie.
VV
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 32 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 20.496 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Hutněný písek, zrno 0-4mm
VV |  |  |  | (132,21+4,74 řad + 14,87 přípojky)*0,90*0,15 =20,496 [A]
P | 33 | 452313151 |  | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | M3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25
VV |  |  |  | 0,13+0,23+0,08*2+0,08*2+0,04*1+0,04*4 =0,880 [A]
P | 34 | 452353101 |  | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | M2 | 5.124 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí Montáž, demontáž, likvidace
VV |  |  |  | (0,63*0,28+(0,74*0,28)*2)*1 + (0,85*0,28+(0,97*0,28)*2)*1 + (0,49*0,28+(0,28*0,58)*2)*2 + (0,49*0,28+(0,28*0,58)*2)*2 + (0,26*0,28+(0,55*0,28)*2)*1 + (0,26*0,28+(0,55*0,28)*2)*4 =5,124 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 35 | 564831111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | M2 | 4.27 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV |  |  |  | 1,32+2,95 chodník =4,270 [A]
P | 36 | 564851111 | 01 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 339.607 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - DVĚ VRSTVY!!! Podklad zámkové dlažby - 1/3 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | (509,41 * 2) /3 dlážděná vozovka =339,607 [A]
P | 37 | 564851111 | 02 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 61.37 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Dláždená a asfaltová vozovka - DVĚ VRSTVY!!!, chodník jedna vrstva
VV |  |  |  | ((14,94+1,70) * 2) dlážděná vozovka + (11,91*2) asfaltová vozovka + (1,32+2,95) chodník =61,370 [A]
P | 38 | 565145111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | M2 | 11.91 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
VV
P | 39 | 573231106 |  | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 24.15 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | 12,24+11,91 =24,150 [A]
P | 40 | 577134121 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 24.15 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
VV |  |  |  | 12,24+11,91 =24,150 [A]
P | 41 | 591411111 |  | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | M2 | 10.86 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3, jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
VV |  |  |  | 1,32+2,95+3,31+3,28 chodník =10,860 [A]
PN | 42 | 59761273 |  | dlažba mozaiková slinutá 50x50mm barevná 11 ks/m2 | KUS | 1.086 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 10% náhrada stávající dlažby
VV |  |  |  | (1,32+2,95+3,31+3,28) * 0,10=1,086 [A]
P | 43 | 596212210 |  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | M2 | 16.64 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar
VV |  |  |  | 14,94+1,70 dlážděná vozovka =16,640 [A]
PN | 44 | 59245013 |  | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | M2 | 1.664 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 10% náhrada stávající dlažby
VV |  |  |  | (14,94+1,70) * 0,10 =1,664 [A]
P | 45 | 596212212 |  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 | M2 | 169.803 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar 1/3 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | 509,41/3 dlážděná vozovka =169,803 [A]
PN | 46 | 59245013 |  | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | M2 | 16.98 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 10% náhrada stávající dlažby
VV |  |  |  | (509,41/3) * 0,10 =16,980 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 47 | 722219191 |  | Montáž zemních souprav ostatní typ | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury přírubové, montáž zemních souprav, ostatních typů Ocenit pouze montáž, Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN65/80, VAG dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV
PN | 48 | 28611116 |  | trubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 | M | 1.3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranna zemní soupravy
VV
P | 49 | 734173417 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 80 | SOUBOR | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 50 | 850245121 | 01 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80 Vodovodní řad
VV
P | 51 | 850245121 | 02 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80 Vodovodní přípojky
VV
P | 52 | 851241131 |  | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | M | 133.21 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 Vodovodní řad
VV
PN | 53 | 55251004 |  | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 80 | M | 133.21 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Litinová trouba hrdlová, DN80 Class100 PN16
VV
P | 54 | 857241131 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80
VV |  |  |  | 1+4+2+1=8,000 [A]
PN | 55 | 55253916 |  | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5° | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | MMK Koleno 22,50°, DN80 PN16, Duktus
VV
PN | 56 | 55253916 | X | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 80-22,5° | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | MK Koleno 22,50°, DN80 PN16, Duktus
VV
PN | 57 | 55253940 | X | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 80-45° | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | MK Koleno 45°, DN80 PN16, Duktus
VV
PN | 58 | R.08-001 |  | waga spojka DN 80 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Waga Multi/Joint plus 3007, d84-105 PN16, Georg Fischer
VV
P | 59 | 857242122 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 1+1+1+2+2=7,000 [A]
PN | 60 | 28654368 |  | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Profilovaná otočná příruba poplastovaná, DN80/d90 PN16, Frialen
VV
PN | 61 | 55251820 |  | koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PPL Kus, prodloužené patkové koleno 90° č.5050, DN80 PN16, Hawle
VV
PN | 62 | 55253087 |  | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 200mm | M | 0.2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN80 PN16 dl. 200mm, Duktus
VV
PN | 63 | 55253892 |  | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 L130mm | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | E Kus, DN80 PN16, Duktus
VV
PN | 64 | 55254011 |  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45° | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | FFK koleno 45°, DN80 PN16, Duktus
VV
P | 65 | 857243131 |  | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80
VV
PN | 66 | 55258531 |  | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 80/80 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | MMA Kus, DN80/80 PN16, Duktus
VV
P | 67 | 871161211 | 01 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | M | 14.87 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm Vodovodní přípojky
VV
PN | 69 | 28613110 |  | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm | M | 14.87 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | HDPE PE100 potrubí, RC2 d32 SDR11
VV
P | 68 | 871161211 | 02 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | M | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm Provizorní propojení vodovodního řadu. Potrubí včetně potřebných tvarovek a armatur. Formou zápůjčky dodavatelem stavby - pouze montáž, demontáž a pronájem potrubí během stavby.
VV
P | 70 | 871171211 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm | M | 32 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm Provizorní propojení vodovodního řadu. Potrubí včetně potřebných tvarovek a armatur. Formou zápůjčky dodavatelem stavby - pouze montáž, demontáž a pronájem potrubí během stavby.
VV
P | 71 | 871211211 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm | M | 4.74 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm Vodovodní řad
VV
PN | 72 | 28613113 |  | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm | M | 4.74 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | HDPE PE100 potrubí, RC2 d63 SDR11
VV
P | 73 | 877211101 |  | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63
VV
PN | 74 | 28615972 |  | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrospojka MB, d63 SDR11, Frialen
VV
P | 75 | 877211110 |  | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 63
VV
PN | 76 | 28614839 |  | koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Koleno BW45°, d63 SDR11, Frialen
VV
P | 77 | 877241101 |  | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90
VV |  |  |  | 1+1=2,000 [A]
PN | 78 | 28653127 |  | redukce svařovací na tupo potrubí PE100, SDR 11, 90/63 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce BR, d90/63 SDR11, Frialen
VV
PN | 79 | 28653135 |  | Lemový nákružek PE100 SDR11 90 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lemový nákružek BE, d90 SDR11, Frialen
VV
P | 80 | 877241110 |  | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 90
VV
PN | 81 | 28614948 |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrokoleno W45°, d90 SDR11, Frialen
VV
P | 82 | 891163111 |  | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25 Ocenit pouze montáž, Šoupě dom. přípojky Profi-ISI č.5.8.32114, DN25 (spojka PE d32/1 1/4“) PN16, AVK a Zemní souprava dom. přípojky č.7.7.3.1050, telesk. 1,05-1,75m DN1“-2“, AVK dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV
PN | 83 | 28611116 |  | trubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 | M | 5.2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranna zemní soupravy
VV |  |  |  | 1,3*4,00 =5,200 [A]
P | 84 | 891189951 |  | Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 40 | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž opravných armatur, potrubních spojek na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot
VV
PN | 85 | 31942800 |  | spojka potrubí mosaz 32x32 | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ISIFLO spojka T-101 č.2.1.101.3232, d32 PN16, AVK nebo příslušná redukce
VV
P | 86 | 891241112 |  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí (bez poklopů) DN 80 Ocenit pouze montáž, Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV
P | 87 | 891247111 |  | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 Ocenit pouze montáž, Podzemní hydrant č.12.1.1.1500 Hvězda, dvoj. uz., 1,50m DN80 PN16, AVK dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV
P | 88 | 891249111 |  | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hmot DN 80 Ocenit pouze montáž, Navrtávací pas HACOM č.3350, DN80/1 1/4“ PN16, Hawle dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV
P | 89 | 892233122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 55.61 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70 Vodovodní řad + Vodovodní přípojky + provizorní propojení vodovodu
VV |  |  |  | 4,74+14,87+(32,0+4,0) =55,610 [A]
P | 90 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | M | 152.82 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 Vodovodní řad + vodovodní přípojky
VV |  |  |  | (133,21+4,74)+14,87 =152,820 [A]
P | 91 | 892273122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 133.21 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Vodovodní řad
VV
P | 92 | 899401111 |  | Osazení poklopů litinových ventilových | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových ventilových Ocenit pouze montáž, poklopy dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV
P | 93 | 899401112 |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových Ocenit pouze montáž, poklopy dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV
P | 94 | 899401113 |  | Osazení poklopů litinových hydrantových | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových hydrantových Ocenit pouze montáž, poklopy dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV
P | 95 | 899722113 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 152.82 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm Vodovodní řad + vodovodní přípojky
VV |  |  |  | (133,21+4,74) + 14,87 =152,820 [A]
P | 117 | R.08-002 |  | Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 | M | 152.82 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodovodní řad + vodovodní přípojky
VV |  |  |  | (133,21+4,74) + 14,87 =152,820 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 96 | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 33.69 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | 2,95+0,95+1,67+2,61+3,00+2,00 obrubník + 19,49+1,02 snížený obrubník =33,690 [A]
PN | 97 | 59217031 |  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | M | 13.18 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2,95+0,95+1,67+2,61+3,00+2,00 obrubník =13,180 [A]
PN | 98 | 59217032 |  | obrubník betonový silniční 100x15x15 cm | M | 20.51 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 19,49+1,02 snížený obrubník =20,510 [A]
P | 99 | 919731121 |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm | M | 26.48 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm
VV
P | 100 | 919731122 |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | M | 26.48 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
VV
P | 101 | 919735111 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 26.48 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
VV
P | 102 | 919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | M | 26.48 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
VV
P | 103 | 928621012 |  | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 26.48 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zálivka spáry mezi novou a stávající konstrukcí místní komunikce
VV
P | 104 | 969011121 |  | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | M | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm Stávající potrubí vodovodních přípojek v kolizi s novým potrubím
VV
P | 105 | 969011131 |  | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 | M | 10 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 125 mm Stávající potrubí vodovodního řadu v kolizi s novým potrubím
VV
P | 106 | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 117.638 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění Konstrukce vozovky (asfalt, dlažba, kamenivo, obrubníky), potrubí...
VV |  |  |  | kamenná dlažba 0,305166 =0,305 [A] betonová dlažba 5,009189+1,020405 =6,030 [B] šterkový podklad vozovky 74,71332+22,3388 =97,052 [C] asfaltový podklad vozovky 1,57212 =1,572 [D] obrusná asfaltová vrstva 2,48745 =2,487 [E] obrubník+lože 9,7701 =9,770 [F] potrubí 0,052+0,37 =0,422 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=117,638 [H]
P | 107 | 997013813 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 | T | 0.052 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 Přípojky
VV
P | 108 | 997221815 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 15.8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
VV |  |  |  | 5,009189+1,020405 dlažba + 9,7701 obrubník =15,800 [A]
P | 109 | 997223845 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 4.06 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
VV |  |  |  | 1,57212 podklad + 2,48745 obrus =4,060 [A]
P | 110 | 997223855 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 97.357 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | 74,713320+22,3388 podklad dlažba + podklad asfalt + podklad chodník + 0,305133 kamenná dlažba =97,357 [A]
P | 111 | 998273102 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | T | 34.7243 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu
VV
P | 118 | R.09.001 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 117.638 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV |  |  |  | kamenná dlažba 0,305166 =0,305 [A] betonová dlažba 5,009189+1,020405 =6,030 [B] šterkový podklad vozovky 74,71332+22,3388 =97,052 [C] asfaltový podklad vozovky 1,57212 =1,572 [D] obrusná asfaltová vrstva 2,48745 =2,487 [E] obrubník+lože 9,7701 =9,770 [F] potrubí 0,052+0,37 =0,422 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=117,638 [H]
P | 119 | R.09-002 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 117.638 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti z mezideponie na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie a deponie.
VV |  |  |  | kamenná dlažba 0,305166 =0,305 [A] betonová dlažba 5,009189+1,020405 =6,030 [B] šterkový podklad vozovky 74,71332+22,3388 =97,052 [C] asfaltový podklad vozovky 1,57212 =1,572 [D] obrusná asfaltová vrstva 2,48745 =2,487 [E] obrubník+lože 9,7701 =9,770 [F] potrubí 0,052+0,37 =0,422 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=117,638 [H]

## SO02.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2112 |  | Mladá Boleslav, Dubce - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace |  |  | SO02.1 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO02.1 |  | Kanalizační stoka v ulici Na Dubcích |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 113106171 | 01 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | M2 | 458.038 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva včetně očištění, uložení během stavby a přípravy na znovupoložení 1/3 a 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | (509,41/3) + (576,47/2) dlážděná vozovka =458,038 [A]
P | 2 | 113106171 | 02 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | M2 | 458.038 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva včetně očištění, uložení během stavby a přípravy na znovupoložení 1/3 a 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | (509,41/3) + (576,47/2) dlážděná vozovka =458,038 [A]
P | 3 | 113106171 | 03 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | M2 | 70.98 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva včetně očištění, uložení během stavby a přípravy na znovupoložení
VV |  |  |  | 10,01+7,94+12,27+5,94+4,38+4,82+12,35+2,02+11,25 dlážděná vozovka =70,980 [A]
P | 4 | 113107163 |  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 73.68 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředekz kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm (22,104m3)
VV |  |  |  | 10,01+7,94+12,27+5,94+4,38+4,82+12,35+2,02+11,25 dlážděná vozovka + 2,70 asfaltová vozovka =73,680 [A]
P | 5 | 113107223 | 01 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 | 458.038 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 1/3 a 1/2 nákladů hradí VaK MB (137,411m3)
VV |  |  |  | (509,41/3) + (576,47/2) dlážděná vozovka =458,038 [A]
P | 6 | 113107223 | 02 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 | 458.038 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 1/3 a 1/2 nákladů hradí plynárna (137,411m3)
VV |  |  |  | (509,41/3) + (576,47/2) dlážděná vozovka =458,038 [A]
P | 7 | 113107342 |  | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | M2 | 2.7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 60mm (0,162m3)
VV
P | 8 | 113154122 |  | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | M2 | 2.7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm (0,108m3)
VV
P | 9 | 113201112 |  | Vytrhání obrub silničních ležatých | M | 192.11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytrhání obrub silničních včetně lože a opěry včetně naložení na dopravní prostředek
VV |  |  |  | 16,02+9,08+3,25+4,24+4,84+0,71+10,73+18,94+10,35 obrubník + 15,38+11,28+14,27+7,54+5,08+35,66+7,21+17,53 snížený obrubník =192,110 [A]
P | 10 | 115101201 | 01 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 60 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 11 | 115101201 | 02 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 480 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Splašky
VV
P | 12 | 115101301 | 01 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 60 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Dešťová voda
VV
P | 13 | 115101301 | 02 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 60 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Splašky
VV
P | 14 | 119001401 |  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | M | 36.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot potrubí ocelového, plastového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
VV |  |  |  | 13*1,5 ul. Na Dubcích + 17*1,0 přípojky u. Na Dubcích =36,500 [A]
P | 15 | 119001421 |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 16.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
VV |  |  |  | 1,5*2 ul. Na Dubcích + 3*1,0 přípojky u. Na Dubcích + 10,5 propoj souběh VN =16,500 [A]
P | 16 | 120001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | M3 | 249.78 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Stoka + přípojky
VV |  |  |  | (13+2)*1,5 ul. Na Dubcích + (17+3)*1,5 přípojky u. Na Dubcích + 10,5*1,5 propoj souběh VN + (140,96 ul. Na Dubcích + 3,2 napoj na stáv. stoky +7,73 propoj + 29,64 přípojky)*1,0 stávající kanalizace =249,780 [A]
P | 17 | 121101101 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 3.527 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy složením, na vzdálenost do 50 m
VV |  |  |  | 1,2*0,15*18,25+0,9*0,15*1,79 =3,527 [A]
P | 18 | 132201202 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 804.233 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
VV |  |  |  | ((1172,82+36,88 stoka + 80,52 přípojky + (2,00*1,00*(3,38+4,47+3,59+3,85+4,28+3,74+2,54+3,32+3,04+2,58)) rozšíření rýhy pro revizní šachtu) - (1,20*0,42*(253,75+1,60)+0,90*0,42*31,97 konstrukce vozovky) - (1,2*0,15*18,25+0,9*0,15*1,79 ornice) - (3,14*0,335*0,335*(140,96-5*1,2) ul. Na Dubcích + 3,14*0,1775*0,1775*(3,2-2*0,6) napojení na stáv. stoky + 3,14*0,2145*0,2145*7,73 propoj + 3,14*0,093*0,093*29,64 přípojky - stávající potrubí) - (3,14*0,6*0,6*(2,58+3,05+3,35+3,19+2,79) stávající revizní šachty)) * 0,7 =804,233 [A]
P | 19 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 804.233 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
VV
P | 20 | 138401201 |  | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 | M3 | 344.671 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
VV |  |  |  | ((1172,82+36,88 stoka + 80,52 přípojky + (2,00*1,00*(3,38+4,47+3,59+3,85+4,28+3,74+2,54+3,32+3,04+2,58)) rozšíření rýhy pro revizní šachtu) - (1,20*0,42*(253,75+1,60)+0,90*0,42*31,97 konstrukce vozovky) - (1,2*0,15*18,25+0,9*0,15*1,79 ornice) - (3,14*0,335*0,335*(140,96-5*1,2) ul. Na Dubcích + 3,14*0,1775*0,1775*(3,2-2*0,6) napojení na stáv. stoky + 3,14*0,2145*0,2145*7,73 propoj + 3,14*0,093*0,093*29,64 přípojky - stávající potrubí) - (3,14*0,6*0,6*(2,58+3,05+3,35+3,19+2,79) stávající revizní šachty)) * 0,3 =344,671 [A]
P | 21 | 151811131 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 2174.56 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 1954,52-20,33 ul. Na Dubcích + 61,44 propoj + 178,93 přípojky =2 174,560 [A]
P | 22 | 151811141 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | M2 | 20.33 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 20,33 ul. Na Dubcích =20,330 [A]
P | 23 | 151811231 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 2174.56 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 1954,52-20,33 ul. Na Dubcích + 61,44 propoj + 178,93 přípojky =2 174,560 [A]
P | 24 | 151811241 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | M2 | 20.33 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 20,33 ul. Na Dubcích =20,330 [A]
P | 25 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 804.233 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m
VV
P | 26 | 161101152 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m | M3 | 332.721 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m
VV |  |  |  | 344,671-11,95 =332,721 [A]
P | 27 | 161101153 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m | M3 | 11.95 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
VV
P | 28 | 167101102 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 804.233 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
VV
P | 29 | 167101151 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | M3 | 35.507 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
VV |  |  |  | 839,740 zásyp - 804,233 zemina tř.3 =35,507 [A]
P | 30 | 167101152 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 | M3 | 309.164 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku
VV |  |  |  | 344,671 - 35,507 zásyp =309,164 [A]
P | 31 | 171201201 | 01 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 1446.1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na mezideponi
VV |  |  |  | 804,233+344,671 výkop + 22,104+137,411+137,411+0,162+0,108 konstrukce vozovky =1 446,100 [A]
P | 32 | 171201201 | 02 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 606.36 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na trvalou slkádku
VV |  |  |  | 804,233+344,671 výkop - 839,740 zásyp + 22,104+137,411+137,411+0,162+0,108 konstrukce vozovky =606,360 [A]
P | 33 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 641.515 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Stoka + přípojky - přebytečný výkopek uložený na trvalou skládku
VV |  |  |  | (804,233+344,671 výkop - 839,740 zásyp) * 2,075 výkop =641,515 [A]
P | 34 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 839.74 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Stávající zemina
VV |  |  |  | (804,233+344,671 výkop) - (4,316+4,466+4,000+65,055 podsyp) - (120,370+92,200 obsyp) - (49,026 nové potrubí - 49,678 zemina místo původního potrubí) - (36,320 nové šachty - 16,911 zemina místo původních šachet) =839,740 [A]
P | 35 | 175101201 |  | Obsypání objektu ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 92.2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem Obsypání šachet stávající zeminou z výkopu, hutněno po 150mm
VV |  |  |  | (2,0*2,0 - 3,14*0,6*0,6) * (3,23+4,32+3,17+3,43+3,86+3,32+3,12+2,90+2,62+2,16) =92,200 [A]
P | 36 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 120.37 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem (Stávající výkopek)
VV |  |  |  | Stoka (1,2*0,514 - 3,14*0,243*0,243) * ((262,67+7,73) - 10*1,2 šachty) + (1,2*0,514 - 3,14*0,1775*0,1775) * (3,20 - 2*0,6 šachty)=112,506 [A] Přípojky (0,9*0,289 - 3,14*0,093*0,093) * 33,76 =7,864 [B] Celkem: A+B=120,370 [C]
P | 37 | 175111109 | 01 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m | M3 | 112.506 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem - zrno 40mm Stoka
VV
P | 38 | 175111109 | 02 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m | M3 | 7.864 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem - zrno 22mm Přípojky
VV
P | 39 | 181301112 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 23.511 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | 1,2*18,25+0,9*1,79=23,511 [A]
P | 123 | R.02-001 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 804.233 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV
P | 124 | R.02-002 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 804.233 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV
P | 125 | R.02-003 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 344.671 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV
P | 126 | R.02-004 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 35.507 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV |  |  |  | 839,740 zásyp - 804,233 zemina tř.3 =35,507 [A]
P | 127 | R.02-005 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 309.164 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie a deponie.
VV |  |  |  | 344,671 výkop - 35,507 zásyp tř.5 =309,164 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 40 | 351311122 |  | Spodní část stok z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl nad 150 do 300 mm otevř výkop | M3 | 6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zdivo části stok z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí spodní v otevřeném výkopu tl. přes 150 do 300 mm tř. C 25/30 Zaslepení stávajícího nátoku do šachty Š4236 a potrubí pro provedení zaplavení cementopopílkem
VV |  |  |  | 6x 3,14*0,25*0,25*0,3 DN500 + 3,14*0,08*0,08*0,3 DN150=6,000 [A]
P | 41 | 351311192 |  | Přípl. ke zřizování spodní části stok z bet. prostého se zvýš. nároky na prostředí za práci ve štole | M3 | 0.059 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zdivo části stok z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí spodní Příplatek k cenám za práce ve štole - Práce v revizní šachtě Š4236
VV |  |  |  | 3,14*0,25*0,25*0,3 =0,059 [A]
P | 42 | 359901111 |  | Vyčištění stok | M | 307.36 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyčištění stok jakékoliv výšky před provedením kamerové prohlídky Stoka + Přípojky
VV |  |  |  | (264,27+1,60+7,73) stoky + 33,76 přípojky =307,360 [A]
P | 43 | 359901211 |  | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 307.36 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky, nová kanalizace Záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu dle TP VaK MB. Stoka + přípojky
VV |  |  |  | (264,27+1,60+7,73) stoky + 33,76 přípojky =307,360 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 44 | 451573111 | 01 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 4.316 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 40 mm Stoky
VV |  |  |  | 1,20*0,222*((2*0,6)+((10+10)*0,75)) zkrácené kusy =4,316 [A]
P | 45 | 451573111 | 02 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 4.466 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm Přípojky
VV |  |  |  | 0,90*0,147*33,76 =4,466 [A]
P | 46 | 452311131 |  | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Stoky - Podbetonování revizních šachet
VV |  |  |  | 2,0*2,0*0,1 * (9 ul. Na Dubcích + 1 propoj) =4,000 [A]
P | 47 | 452312131 |  | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 65.055 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 Stoka
VV |  |  |  | 1,2*0,222*(262,67 - (9*1,2 šachty) - ((9+9)*0,75 zkrácené kusy)) ul. Na Dubcích + 1,2*0,222*((1,60*2) - (2*0,6 šachty) - (2*0,6 zkrácené kusy)) napojení stáv. stok + 1,2*0,222*(7,73 - 1,2 šachta - ((1+1)*0,75 zkrácené kusy)) propoj =65,055 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 48 | 564851111 | 01 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 916.077 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - DVĚ VRSTVY!!! Podklad zámkové dlažby - 1/3 a 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | ((509,41 * 2)/3) + ((576,47*2)/2) dlážděná vozovka =916,077 [A]
P | 49 | 564851111 | 02 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 916.077 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - DVĚ VRSTVY!!! Podklad zámkové dlažby - 1/3 a 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | ((509,41 * 2)/3) + ((576,47*2)/2) dlážděná vozovka =916,077 [A]
P | 50 | 564851111 | 03 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 147.36 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Dláždená a asfaltová vozovka - DVĚ VRSTVY!!!
VV |  |  |  | ((10,01+7,94+12,27+5,94+4,38+4,82+12,35+2,02+11,25) * 2) dlážděná vozovka + (2,70*2) asfaltová vozovka =147,360 [A]
P | 51 | 565145111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | M2 | 2.7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
VV
P | 52 | 573231106 |  | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 2.7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
VV
P | 53 | 577134121 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 2.7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
VV
P | 54 | 596212211 |  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | M2 | 70.98 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar
VV |  |  |  | 10,01+7,94+12,27+5,94+4,38+4,82+12,35+2,02+11,25 dlážděná vozovka =70,980 [A]
PN | 55 | 59245013 |  | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | M2 | 7.098 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 10% náhrada stávající dlažby
VV |  |  |  | (10,01+7,94+12,27+5,94+4,38+4,82+12,35+2,02+11,25) * 0,10 =7,098 [A]
P | 56 | 596212213 | 01 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | M2 | 458.038 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar 1/3 a 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV |  |  |  | (509,41/3) + (576,47/2) dlážděná vozovka =458,038 [A]
PN | 58 | 59245013 |  | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | M2 | 45.804 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 10% náhrada stávající dlažby
VV |  |  |  | ((509,41/3) + (576,47/2)) * 0,10 =45,804 [A]
P | 57 | 596212213 | 02 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | M2 | 458.038 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar Podklad zámkové dlažby - 1/3 a 1/2 nákladů hradí plynárna
VV |  |  |  | (509,41/3) + (576,47/2) dlážděná vozovka =458,038 [A]
PN | 58 | 59245013 |  | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | M2 | 45.804 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 10% náhrada stávající dlažby
VV |  |  |  | ((509,41/3) + (576,47/2)) * 0,10 =45,804 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 59 | 831312121 |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | M | 33.76 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 Přípojky
VV
PN | 60 | 59710675 |  | trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F | M | 33.76 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 61 | 831312193 |  | Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 150 | KUS | 21 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety (manžeta včetně vyrovnávacího kroužku zahrnuta v ceně) DN 150 Přípojky
VV
P | 62 | 831372121 |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | M | 0.2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 Napojení na stávající stoky
VV |  |  |  | (1,6*2) - (2*0,6 šachty) - (2*0,6 zkrácené kusy) - (0,6 odbočka pro spadiště) =0,200 [A]
PN | 63 | 59710711 |  | trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | M | 0.2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 64 | 831372193 |  | Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety (manžeta včetně vyrovnávacího kroužku zahrnuta v ceně) DN 300 Napojení na stávající stoky
VV
P | 65 | 831392121 |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 | M | 232.15 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 Stoky
VV |  |  |  | (262,67 - (9*1,2 šachty) - ((9+9)*0,75 zkrácené kusy) - (14*0,75 odbočky přípojky + 0,75 odbočka pro spadiště) stoka Na Dubcích) + (7,73 - (1*1,2 šachta) - ((1+1)*0,75 zkrácené kusy) propoj)=232,150 [A]
PN | 66 | 59710701 |  | trouba kameninová glazovaná DN 400mm L2,50m spojovací systém C | M | 232.15 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 67 | 831392193 |  | Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 400 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety (manžeta včetně vyrovnávacího kroužku zahrnuta v ceně) DN 300 Napojení na stávající stoku
VV
P | 68 | 837312221 |  | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 Přípojky - napojovací prvky
VV
PN | 69 | R.08-001 |  | napojovací prvek C120 DN150 | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Napojení do komína revizní šachty
VV
P | 70 | 837372221 |  | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300 Stoky - GZ kusy
VV
PN | 71 | 59710849 |  | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GZ Kus
VV
P | 72 | 837391221 |  | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 | KUS | 14 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400 Stoka - odbočky
VV
PN | 73 | 59711790 |  | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 L75cm spojovací systém C/F tř.160/- | KUS | 14 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 74 | 837392221 |  | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 | KUS | 20 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 400 Stoka - GZ a GA kusy
VV |  |  |  | 10+10=20,000 [A]
PN | 75 | 59710854 |  | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 10 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GZ Kus
VV |  |  |  | 9+1=10,000 [A]
PN | 76 | 59710884 |  | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 10 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GA Kus
VV |  |  |  | 9+1=10,000 [A]
P | 77 | 850395121 |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 400 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 400 Napojení na stávající litinové potrubí
VV
P | 78 | 892372121 |  | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým | ÚSEK | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 včetně revizních šachet Napojení na stávající stoky
VV
P | 79 | 892392121 |  | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým | ÚSEK | 11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 včetně revizních šachet Stoka + Propoj
VV |  |  |  | 9 + 2 =11,000 [A]
P | 80 | 894138001 |  | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách | KUS | 39 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky
VV |  |  |  | 5+4+4+5+4+4+3+3+2 ul. Na Dubcích + 3 propoj + 2 ul. Lesní =39,000 [A]
P | 81 | 894411131 |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400
VV |  |  |  | 9 ul. Na Dubcích + 1 propoj + 1 ul. Lesní =11,000 [A]
PN | 82 | 59224062 | 01 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBZ-Q.1 100/800 KOM tl.15cm včetně čedičového obkladu žlabu a nástupnice a stupadel
VV |  |  |  | 7 ul. Na Dubcích + 1 propoj =8,000 [A]
PN | 83 | 59224062 | 02 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBZ-Q.1 100/800 KOM tl.15cm včetně čedičového obkladu žlabu, nástupnice a stěny 180° a stupadel
VV |  |  |  | 1 ul. Na Dubcích =1,000 [A]
PN | 84 | 59224063 |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15cm včetně čedičového obkladu žlabu, nástupnice a stěny 180° a stupadel
VV |  |  |  | 1 ul. Na Dubcích =1,000 [A]
PN | 85 | 59224160 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | KUS | 5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBS-Q.1 100/25 včetně stupadel
VV |  |  |  | 4 ul. Na Dubcích + 1 ul. Lesní =5,000 [A]
PN | 86 | 59224161 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBS-Q.1 100/50 včetně stupadel
VV |  |  |  | 6 ul. Na Dubcích + 1 propoj + 1 ul. Lesní =8,000 [A]
PN | 87 | 59224162 | 01 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | KUS | 11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBS-Q.1 100/100 včetně stupadel
VV |  |  |  | 10 ul. Na Dubcích + 1 propoj =11,000 [A]
PN | 88 | 59224162 | 02 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBS-Q.1 100/100 včetně obkladu čedičem 180°, otvoru pro napojení potrubí a stupadel
VV |  |  |  | 2 ul. Na Dubcích =2,000 [A]
PN | 89 | 59224176 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBW-Q.1 63/8
VV |  |  |  | 2 ul. Na Dubcích + 1 propoj + 1 ul. Lesní =4,000 [A]
PN | 90 | 59224185 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | KUS | 6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBW-Q.1 63/6
VV |  |  |  | 6 ul. Na Dubcích =6,000 [A]
PN | 91 | 59224187 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBW-Q.1 63/10
VV |  |  |  | 6 ul. Na Dubcích + 2 propoj =8,000 [A]
PN | 92 | 59224312 |  | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TBR-Q.1 100-63/58 včetně stupadel
VV |  |  |  | 9 ul. Na Dubcích + 1 propoj + 1 ul. Lesní =11,000 [A]
PN | 93 | 59224348 |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 36 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 31 ul. Na Dubcích + 3 propoj + 2 ul. Lesní =36,000 [A]
P | 94 | 899311111 | 01 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg Ocenit pouze montáž, poklop A 15 GU-B-1 A15 bez odvětrání dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV |  |  |  | 1 ul. Na Dubcích + 1 propoj =2,000 [A]
P | 95 | 899311111 | 02 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg Provizorní zakrytí šachet v průběhu výstavby (montáž, zápůjčka a demontáž)
VV |  |  |  | 9 ul. Na Dubcích + 1 propoj + 1 ul. Lesní =11,000 [A]
P | 96 | 899311112 |  | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg | KUS | 9 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg Ocenit pouze montáž, poklopy Europa8 D400 KDB81B bez odvětrání, Europa8 D400 KDM81B samonivelační bez odvětrání a Europa8 D400 KDB81B s odvětrání dodá objednatel - VaK MB, a.s.
VV |  |  |  | 6+2 ul. Na Dubcích + 1 ul. Lesní =9,000 [A]
P | 97 | 899623141 |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 1.369 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obetonování potrubí spadiště stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15
VV |  |  |  | 0,7*0,8*1,30 - 3,14*0,12*0,12*1,30 Š3565219 + 0,7*0,8*1,36 - 3,14*0,12*0,12*1,36 Š4240 =1,369 [A]
P | 98 | 899643111 |  | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | M2 | 5.852 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
VV |  |  |  | 2*0,7*1,30 + 0,8*1,30 Š3565219 + 2*0,7*1,36 + 0,8*1,36 Š4240 =5,852 [A]
P | 99 | 899722113 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 294.16 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm Stoky + přípojky
VV |  |  |  | (262,67 - (9*1,2 šachty) stoka Na Dubcích) + (7,73 - (1*1,2 šachta) propoj) + ((1,6*2) - (2*0,6 šachty) napojení stávajících stok) + 33,76 přípojky =294,160 [A]
P | 128 | R.08-007 |  | Zřízení spadiště kanalizační jednoduché horní potrubí DN 250 nebo 300 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spadiště kanalizační jednoduché s horním potrubím DN 300, obtok KT DN200
VV |  |  |  | 1 ul. Na Dubcích =1,000 [A]
PN | 129 | 59710676 |  | trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1,50m spojovací systém F | M | 1.36 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
PN | 130 | 59711026 |  | koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 160 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
PN | 131 | 59711773 |  | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/160 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 132 | R.08-008 |  | Zřízení spadiště kanalizační jednoduché horní potrubí DN 350 nebo 400 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spadiště kanalizační jednoduché s horním potrubím DN400, obtok KT DN200
VV |  |  |  | 1 ul. Na Dubcích =1,000 [A]
PN | 133 | 59710676 |  | trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1,50m spojovací systém F | M | 1.3 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
PN | 134 | 59711026 |  | koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 160 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
PN | 135 | 59711790 |  | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/200 L75cm spojovací systém C/F tř.160/160 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 136 | R.08-009 |  | Vyplnění potrubí stok cementopolípkem | M3 | 25.2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyplnění stávajcícího potrubí směsí cementu a popílku
VV |  |  |  | 3,14*0,25*0,25*(56,0+28,0+38,0) stávajíc stoka DN500 + 3,14*0,08*0,08*4,00 stávající přípojka DN160 + 3,14*0,5*0,5*1,5 část původní šachty Š3565216 =25,200 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 100 | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 192.11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | 16,02+9,08+3,25+4,24+4,84+0,71+10,73+18,94+10,35 obrubník + 15,38+11,28+14,27+7,54+5,08+35,66+7,21+17,53 snížený obrubník =192,110 [A]
PN | 101 | 59217031 |  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | M | 78.16 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 16,02+9,08+3,25+4,24+4,84+0,71+10,73+18,94+10,35 obrubník =78,160 [A]
PN | 102 | 59217032 |  | obrubník betonový silniční 100x15x15 cm | M | 113.95 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 15,38+11,28+14,27+7,54+5,08+35,66+7,21+17,53 snížený obrubník =113,950 [A]
P | 103 | 919731122 |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | M | 3.7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
VV
P | 104 | 919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | M | 3.7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
VV
P | 105 | 928621012 |  | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 3.7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zálivka spáry mezi novou a stávající konstrukcí místní komunikce
VV
P | 106 | 969021121 | 01 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | M | 17.77 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm Přípojky - PVC trouba DN150
VV
P | 107 | 969021121 | 02 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | M | 11.87 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm Přípojky - Kameninová trouba DN150
VV |  |  |  | 29,64-17,77 =11,870 [A]
P | 108 | 969021131 |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 | M | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm Stoka - Kameninová trouba DN300
VV |  |  |  | 3,20 - 2*0,6 šachty =2,000 [A]
P | 109 | 971042331 |  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm Stoka - Jádrovým vrtem napojení přípojek od UV do komínu šachet
VV
P | 110 | 976085311 |  | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 | KUS | 6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí plochy do 0,60 m2 Vybourání stávajícíh poklopů na kanalizačních šachtách včetně naložení na dopravní prostředek, složení na skládce a poplatku
VV
P | 111 | 981511116 |  | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | M3 | 6.672 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého Stoka - Rozebrání stávajících revizních šachet včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce
VV |  |  |  | 3,14*0,62*0,62*(0,85+2,58+3,05+3,35+3,19+2,79) - 3,14*0,5*0,5*(0,85+2,58+3,05+3,35+3,19+2,79) =6,672 [A]
P | 112 | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 594.258 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění Konstrukce vozovky (asfalt, dlažba, kamenivo, obrubník), potrubí, šachty...
VV |  |  |  | betonová dlažba 13,512121+13,512121+2,09391=29,118 [A] šterkový podklad vozovky 32,4192+201,53672+201,53672 =435,493 [B] asfaltový podklad vozovky 0,3564 =0,356 [C] obrusná asfaltová vrstva 0,2781 =0,278 [D] obrubník+lože 55,7119 =55,712 [E] PVC potrubí 1,11591 =1,116 [F] KT potrubí 0,74781+0,186 =0,934 [G] LT potrubí 0,998971 =0,999 [H] BE potrubí 55,06368 =55,064 [I] jádrový vývrty v šachtách 0,24 =0,240 [J] revizní šachty 14,6784 =14,678 [K] poklopy 0,27 =0,270 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=594,258 [M]
P | 113 | 997013807 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | T | 0.934 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103
VV |  |  |  | 0,74781 potrubí DN150 + 0,186 potrubí DN300 =0,934 [A]
P | 114 | 997013813 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 | T | 1.119 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
VV
P | 115 | 997221815 | 01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 13.512 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 1/3 a 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV
P | 116 | 997221815 | 02 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 13.512 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 1/3 a 1/2 nákladů hradí plynárna
VV
P | 117 | 997221815 | 03 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 127.788 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
VV |  |  |  | 2,093910 dlažba + 55,06368 potrubí + 14,6784 šachty + 0,24 jádrové vrty + 55,7119 obrubník =127,788 [A]
P | 118 | 997223845 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 0.635 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
VV |  |  |  | 0,3564 podklad + 0,2781 obrus =0,635 [A]
P | 119 | 997223855 | 01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 201.537 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 1/3 a 1/2 nákladů hradí VaK MB
VV
P | 120 | 997223855 | 02 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 201.537 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 1/3 a 1/2 nákladů hradí plynárna
VV
P | 121 | 997223855 | 03 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 32.419 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | 32,4192 podklad dlažby a asfaltu =32,419 [A]
P | 122 | 998275101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 282.4308 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu
VV
P | 137 | R.09.001 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 594.258 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
VV |  |  |  | betonová dlažba 13,512121+13,512121+2,09391=29,118 [A] šterkový podklad vozovky 32,4192+201,53672+201,53672 =435,493 [B] asfaltový podklad vozovky 0,3564 =0,356 [C] obrusná asfaltová vrstva 0,2781 =0,278 [D] obrubník+lože 55,7119 =55,712 [E] PVC potrubí 1,11591 =1,116 [F] KT potrubí 0,74781+0,186 =0,934 [G] LT potrubí 0,998971 =0,999 [H] BE potrubí 55,06368 =55,064 [I] jádrový vývrty v šachtách 0,24 =0,240 [J] revizní šachty 14,6784 =14,678 [K] poklopy 0,27 =0,270 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=594,258 [M]
P | 138 | R.09-002 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 594.258 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti z mezideponie na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie a deponie.
VV |  |  |  | betonová dlažba 13,512121+13,512121+2,09391=29,118 [A] šterkový podklad vozovky 32,4192+201,53672+201,53672 =435,493 [B] asfaltový podklad vozovky 0,3564 =0,356 [C] obrusná asfaltová vrstva 0,2781 =0,278 [D] obrubník+lože 55,7119 =55,712 [E] PVC potrubí 1,11591 =1,116 [F] KT potrubí 0,74781+0,186 =0,934 [G] LT potrubí 0,998971 =0,999 [H] BE potrubí 55,06368 =55,064 [I] jádrový vývrty v šachtách 0,24 =0,240 [J] revizní šachty 14,6784 =14,678 [K] poklopy 0,27 =0,270 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=594,258 [M]
P | 139 | R.09-003 |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 | M | 7.73 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm Stoka - Litinová trouba DN400
VV
P | 140 | R.09-004 |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 | M | 134.96 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm Stoka - Betonová trouba DN500
VV |  |  |  | 140,96 - 5*1,2 šachty =134,960 [A]