## Parametry
Věta | Název | Hodnota | Typ | Format
1 | Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení | dbMemo | 000000¦bfebff¦T¦2
2 | Akce | Výstavba kanalizace Kosmonosy západ | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
| Místo | Kosmonosy
| Okres | Mladá Boleslav
| Kraj | Středočeský
0 |  |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
3 | Projekt | SO 02 - ČSOV Debřská | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
Elektropřípojka a provozní soubory ČSOV
SO 02.3 - Přípojka NN
PS 02.2 - Elektrotechnická část
PS 02.3 - SŘTP
0 |  |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
7 | Investor | Město Kosmonosy, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
8 | Z. č. | 20160238 | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
9 |  |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
10 | Stupeň PD | DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (DUR) | dbDate | 000000¦e0fee0¦T¦1
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP)
11 | Vypracoval | ING. MIROSLAV PODLIPNÝ | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
| Kontroloval | ING. MIROSLAV PODLIPNÝ
| Datum | 17.10.2017
| Zpracovatel | ING. MIROSLAV PODLIPNÝ
| REKAPITULACE | SO 02 - ČSOV Debřská Kosmonosy
| 0 | SO 02.3 - Přípojka NN
| 0 | PS 02.2 - Elektrotechnická část
| 0 | PS 02.3 - SŘTP
| 0 | CELKEM

## Přípojka NN
SO 02 - ČSOV Debřská Kosmonosy : SO 02.3 - Přípojka NN
ELEKTROMONTÁŽE (materiál + montáž) | počet | M.j. | j.cena | celkem
Napojení ve skříni R168 v pilíři | 1 | ks | 0 | 0
Pojistka nožová 00 - 50AgG | 3 | ks | 0 | 0
Elektroměrový rozvaděč v typ.plast. pilíři ER112/NKP7P-C | 1 | ks | 0 | 0
Jistič 32B/3 | 1 | ks | 0 | 0
Kabel CYKY-J 4x10 | 7 | m | 0 | 0
Pojistková skříň do niky zděného pilíře SS100/NVE1P-C | 1 | ks | 0 | 0
Zkratová propojka 000 | 3 | ks | 0 | 0
Kabel AYKY-J 4x50 | 354 | m | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděči | 1 | soubor | 0 | 0
Pásek FeZn 30x4 | 50 | m | 0 | 0
Napojení uzemnění do SS100 | 1 | ks | 0 | 0
Zděný pilíř pro SS100 a 03RM1 | 1 | soubor | 0 | 0
Zemní práce | 349 | m | 0 | 0
Chránička kabelová PE40, vč. příplatku za zatažení kabelu | 5 | m | 0 | 0
Chránička kabelová PE75, vč. příplatku za zatažení kabelu | 351 | m | 0 | 0
Podružný materiál + prořez |  |  |  | 0
Součet |  |  |  | 0
HZS | 6 | hod | 0 | 0
HZS - Koordinace prací s ostatními profesemi | 4 | hod | 0 | 0
PPV | 1 | % | 0 | 0
Doprava | 3.6 | % | 0 | 0
Zařízení staveniště | 3.5 | % | 0 | 0
Výchozí revize | 6 | hod | 0 | 0
Geodetické zaměření skutečného provedení | 1 | ks | 0 | 0
Projekt pro realizaci stavby | 1 | ks | 0 | 0
Projekt skutečného provedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Režijní náklady | 5 | % | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Napojovací bod (R168) zajistí ČEZ, viz příloha č.1 smlouvy č.4121306948
Tento propočet nákladů byl zpracován na podkladě projektu pro stavební povolení a je pouze orientační
Podrobný rozpočet bude zpracován jako součást projektové dokumentace pro realizaci stavby

## Elektrotechnická část
SO 02 - ČSOV Debřská Kosmonosy : PS 02.2 - Elektrotechnická část
ELEKTROMONTÁŽE (materiál + montáž) | počet | M.j. | j.cena | celkem
Rozvaděč 03RM1 - pouze připojení | 1 | ks | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděči | 1 | soubor | 0 | 0
Kabely (CYKY, JYTY) - cca 20m | 1 | soubor | 0 | 0
Kabely (v dodávce zařízení) | 1 | soubor | 0 | 0
Nosné kostrukce kabelů - trubky | 1 | soubor | 0 | 0
Instalační materiál | 1 | soubor | 0 | 0
Zářivkové svítidlo 2x24W, IP66, EP | 1 | ks | 0 | 0
Pospojování ČSOV, včetně svorek | 1 | soubor | 0 | 0
Uzemnění ČSOV, včetně svorek | 1 | soubor | 0 | 0
Indukční průtokoměr, oddělené provedení, vč.kalibrace | 1 | ks | 0 | 0
Zapojení a zprovoznění MaR | 1 | ks | 0 | 0
Mechanický koncový spínač EZS | 1 | ks | 0 | 0
Zemní práce | 2 | m | 0 | 0
Chránička kabelová PE90 | 14 | m | 0 | 0
Podružný materiál + prořez |  |  |  | 0
Součet |  |  |  | 0
HZS | 10 | hod | 0 | 0
HZS - Koordinace prací s ostatními profesemi | 6 | hod | 0 | 0
PPV | 2 | % | 0 | 0
Doprava | 3.6 | % | 0 | 0
Zařízení staveniště | 3.5 | % | 0 | 0
Výchozí revize | 6 | hod | 0 | 0
Projekt pro realizaci stavby | 1 | ks | 0 | 0
Projekt skutečného provedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Komplexní zkoušky | 10 | hod | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 5 | hod | 0 | 0
Režijní náklady | 5 | % | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Tento propočet nákladů byl zpracován na podkladě projektu pro stavební povolení a je pouze orientační
Podrobný rozpočet bude zpracován jako součást projektové dokumentace pro realizaci stavby

## SŘTP
SO 02 - ČSOV Debřská Kosmonosy : PS 02.3 - SŘTP
ELEKTROMONTÁŽE (materiál + montáž) | počet | M.j. | j.cena | celkem
Telemetrická stanice | 1 | ks | 0 | 0
Software | 1 | ks | 0 | 0
Programování | 1 | ks | 0 | 0
Zapojení a zprovoznění SŘTP a dálkového přenosu dat | 1 | ks | 0 | 0
Součet |  |  |  | 0
HZS | 6 | hod | 0 | 0
HZS - Koordinace prací s ostatními profesemi | 4 | hod | 0 | 0
PPV | 2 | % | 0 | 0
Doprava | 3.6 | % | 0 | 0
Zařízení staveniště | 3.5 | % | 0 | 0
Výchozí revize | 4 | hod | 0 | 0
Projekt pro realizaci stavby | 1 | ks | 0 | 0
Projekt skutečného provedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Komplexní zkoušky | 6 | hod | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 | 0
Režijní náklady | 5 | % | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0